Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Elektrody monopolarne wielorazowe do zabiegów laparoskopowych.

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Elektroda monopolarna typu hak „L” z osłonką (izolacją) porcelanową do precyzyjnego preparowania i koagulacji naczyń i tkanek podczas zabiegów laparoskopii, średnica 5 mm, dł. 33- 35 cm, wielorazowa, autoklawowa, z możliwością podłączenia kablem monopolarnym do diatermii ERBE. Elektroda monopolarna – łopatka laparoskopowa, wielorazowa, dł. 35-45 cm, śr. 5 mm, autoklawowa, z możliwością podłączenia z kablem monopolarnym diatermii ERBE | 6 szt. 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel monopolarny standard, dł. 4 m, wielorazowy, autoklawowy, do podłączenia z haczykiem lub łopatką laparoskopową do diatermii ERBE. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Zestaw do szycia łękotki

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa implanty na jednorazowym prowadniku o kącie zagięci igły 0 lub 12 stopni. Implanty niewchłanialne z materiału PEEK mają być trwale połączone ze sobą nitką nie wchłanialną polietylenową powlekaną. Grubość 2/0. Do każdego implantu ma być dołączona jednorazowa kaniula służąca do wprowadzania implantu do stawu. | 12 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 -  Nici ortopedyczne

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici ortopedyczne o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych, częściowo wchłanialne, (62 % biowchłanialny typu PDS i 38 % niewchłanialny PE), 25 kg wytrzymałości, obniżona masa węzła po czasie wchłaniania, bardzo silne i elastyczne, dobrze układające się węzły, dostępne w dwóch kolorach. Igła 1/2 koła 40 mm, ostra, grubość 2, długość szwu 90 cm. | 60 saszet. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4 -  elektrody do konizacji

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda wielorazowa do konizacji, zestaw: Dł. 100 mm/19 mm, autoklawowa, do podłączenia z uchwytem monopolarnym ERBE | 4 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................