Załącznik nr 2

Pakiet nr 1

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, worek dwukomorowy 5 litr. o zawartości K+ 0mmol/l lub K+ 2 mmol/l lub K+ 4 mmol/l (do wyboru). Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki *Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi ilość K+ w płynie. | 120 opakowań (1 opakowanie zawiera 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej, skład: cytrynian 18mmol/l lub cytrynian 10 mmol/l + kwas cytrynowy 2 mmol/l | 180 op. (1 op. = 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyn do dializy buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej, nie zawierający wapnia | 200 op. (1 op. = 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek, o zawartości fosforanów 1,2 mmol/l i magnezu 0,6 mmol/l. połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki | 100 op. (1 op. = 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych – ST 150, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l (pow. Hemofiltra 1,5 m2) | 60 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw oXiris do ciągłych zabiegów nerkozastępczych – dla pacjentów septycznych | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Worek na ultrafiltrat 9 l | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Dren do podaży wapnia CA 250 | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

* Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – synonimów danych pozycji opisu przedmiotu zamówienia z warunkiem gwarancji takiego samego składu chemicznego, tej samej substancji aktywnej, tej samej dawki i postaci, uwalnianej In vitro z taką samą szybkością i w tym samym stopniu, jak produkt oryginalny /zgodnie z def. Prof. J. Spławińskiego – „Receptariusz szpitalny” Oficyna Wydawnicza UNIMED 1998 r. /. W tej pozycji należy wówczas podać odpowiednią nazwę handlową.

W przypadku zaproponowania zamiennika produktu oryginalnego podanego w pakiecie Zamawiający żąda przedstawienia (poprzez dołączenie do oferty) karty charakterystyki tegoż zamiennika, z której powinno wynikać, iż zamiennik ten posiada takie same wskazania do stosowania, co wymagany przez Zamawiającego produkt oryginalny oraz taką samą drogę podania.