**Załącznik nr 2** - „Minimalne wymagania Zamawiającego dla przebudowy części pomieszczeń budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej pod potrzeby utworzenia Oddziału Zakaźnego”.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymogami NFZ, normami i wytycznymi branżowymi Oddział Chorób Zakaźnych zawierający następujące pomieszczenia:

1. Sale chorych dla około 10 łóżek - w tym minimum trzy izolatki każda z węzłem sanitarnym i śluzą.
2. Izba przyjęć składająca się z pokoju badań, rejestracji i WC dla niepełnosprawnych.
3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
4. Pokój odwiedzin.
5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne niezbędne do spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dla niepełnosprawnych.
6. Łazienki dla chorych oraz personelu.
7. Pomieszczenia socjalne i pomieszczenia przeznaczone dla pracy personelu.
8. Projekt winien uwzględniać przebudowę i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów wraz z instalacjami wewnętrznymi, w szczególności instalacją sanitarną, gazów medycznych, teletechniczną, elektryczną, ochrony ppoż. i ewakuacji oraz sieciami zewnętrznymi (jeżeli obowiązujące przepisy tego wymagają).
9. Projekt winien uwzględnić, jeżeli zajdzie taka konieczność, przebudowę wejścia z zewnątrz do oddziału, wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej (m.in. chodniki, droga dojazdowa do oddziału).
10. Projekt winien uwzględniać istniejące opracowania projektowe dla przebudowy pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej.