Krosno, dnia 27 kwietnia 2010 r.

NZ/215/1/1/2010

**a/a**

**dot. postępowania przetargowego na zakup i dostawy filmów i odczynników RTG**

Zgodnie z art. 38 pkt.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwraca się z pytaniami do Zamawiającego

**Pytanie 1**

Wykonawca zwraca się o dopuszczenie błon mammograficznych o kontraście średnim większym od 3,80 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2**

Czy w związku z faktem, że błony mammograficzne przeznaczone są do współpracy z kasetami posiadającymi jeden ekran wzmacniający Zamawiający wymaga zaoferowania błon do mammografii oblewanych jednostronnie co najmniej 2 warstwami emulsji światłoczułej po jednej stronie błony ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zaoferowania błon do mammografii oblewanych jednostronnie co najmniej
2 warstwami emulsji światłoczułej po jednej stronie błony.

**Pytanie 3**

Wykonawca zwraca się o zmianę w § 3 ust. 2 i 3 wzoru umowy na następujące brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione filmy i odczynniki podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia. Dostawa może zostać podzielona nie więcej niż 3 razy w trakcie realizacji umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany wzoru umowy zgodnie z powyższym brzmieniem.

 **Jednocześnie informujemy, iż termin otwarcia i składania pozostaje bez zmian.**

 **Z poważaniem**