Krosno, dnia 14.05.2010r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. / fax 013-4378497 lub 215

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe na

ZAKUP

2 foteli zabiegowych do pobierania krwi na potrzeby zakładu diagnostyki laboratoryjnej 
Znak sprawy: NZ/214/36/2010

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II  w Krośnie 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, zwanym dalej „ Szpitalem” zaprasza do złożenia oferty na:

1.Przedmiot zamówienia: jednorazowy zakup wraz dostarczeniem, fabrycznie nowych dwóch foteli zabiegowych do pobierania krwi .

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

Oferowany wyrób musi być:

-  odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu. Wymagana jest potwierdzona zgodność oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych.

-       posiadać: minimum 12 miesięczną gwarancję;

-   posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy,  itp.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralna cześć niniejszego zapytania ofertowego

4. Szczegółowy opis, parametry graniczne, zakres i wielkość ww. określa poniższy opis oraz załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW –

Zakup wraz z dostarczeniem do  loco Zamawiającego dwóch foteli zabiegowych do pobierania krwi

| Dane podstawowe |
| --- |
| 1. | Producent |
| 2. | Kraj producenta |
| 3. | Nazwa, model, typ |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2009/ 2010 |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |
| 6. | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych wymaganych dla przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1 | Podstawa i konstrukcja fotela wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, osłonięte pokrywą z tworzywa ABS. |
| 2 | Leże tapicerowane |
| 3 | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego |
| 4 | Regulacja segmentu oparcia pleców, podparcia nóg i przechyłu Trendelenburga za pomocą siłowników elektrycznych. |
| 5 | Możliwość uzyskania pozycji leżącej |
| 6 | Wysokość fotela max. 600mm |
| 7 | Regulacja oparcia pleców min. 0-50° |
| 8 | Regulacja pozycji Trendelemburga - 17° |
| 9 | Autokonturowanie leża (jednoczesny ruch sekcji pleców i nóg), za pomocą pilota przewodowego |
| 10 | Podłokietniki z możliwością obrotu i regulacją wysokości min. 150-320mm |
| 11 | Fotel wyposażony jest w zagłówki oraz podpórki ręki z możliwością regulowania wysokości oraz wytrzymujące nacisk pacjenta o wadze do 150 kg |
| 12 | Wymiary fotela w pozycji leżącej: -długość max. 1900mm -szerokość max. 850mm |
| 13 | Wymiary fotela w pozycji siedzącej: -wysokość max. 1470mm -długość max. 1050mm -szerokość max. 850mm |
| 14 | Wymiary sekcji pleców min. 850x600mm |
| 15 | Wymiary siedziska min. 520x600mm |
| 16 | Wymiary oparcia nóg min. 400x600mm |
| 17 | Maksymalne obciążenie do 150 kg |
| 18 | Waga kompletnego fotela do 95 kg |
| 19 | Wyposażenie opcjonalne: - uchwyt na rolkę papieru - uchwyt do montażu akcesoriów - statyw do kroplówki - tacka ze stali nierdzewnej |
| 20 | Możliwość uzyskania wersji mobilnej na kółkach - opcja |
|  | Warunki wymagane |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesięcy |
| 22. | Zapewnienie oryginalnych i katalogowych podzespołów do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych |
| 23 | Zapewnienie wymiany podzespołu na nowy w razie zgłoszenia po raz trzeci usterki tego samego podzespołu, jeżeli podzespół dwukrotnie uprzednio podlegał naprawie. |
| 24 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 24 godziny a czas usunięcia usterki do 96 godzin. |
| 25 | Gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia bez wyłączenia jakichkolwiek podzespołów. |
| 26 | W okresie trwania gwarancji - minimum jeden przegląd na rok w ramach ceny oferowanej w niniejszym zapytaniu ofertowym |
| 27 | Maksymalnie trzymiesięczny graniczny czas naprawy gwarancyjnej , po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji |
| 28 | Gwarancja produkcji części zamiennych oraz pełnej obsługi pogwarancyjnej przez okres 10 lat oraz zapas magazynowy części zamiennych min. 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu. |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej 24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych, każdorazowo na wezwanie zamawiającego jednak nie częściej niż raz do roku.

Po zakończeniu okresu gwarancji wykonawca na wezwanie zamawiającego wykona bezpłatnie jeden okresowy przegląd techniczny.

Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim).

4. Miejsce i termin wykonania zamówienia: siedziba Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57, Magazyn.

Termin realizacji zamówienia:  do 28 dni od daty podpisania umowy.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Termin złożenia oferty: do dnia  20.05.2010  r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 20.05.2010 r. o godz. 10:20 w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57, pok. nr 101.

6. Warunki płatności: min. 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury. Fakturę należy dostarczyć bezpośrednio do Sekretariatu Zamawiającego.

7. Inne szczególne warunki:

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów: .

1. Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu  ustawy z 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych:

a)  dla wszystkich klas wyrobu medycznego – odpowiednia deklaracja zgodności,

b) dla  następujących klas wyrobu medycznego: klasa I sterylne, klasa I z funkcją pomiarową, klasa IIa, klasa IIB, klasa III - certyfikat zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dla danych wyrobów medycznych wydany przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną

c) dla wszystkich klas wyrobu medycznego, za wyjątkiem klasy I i IIa gdy pierwsze jego wprowadzenie do obrotu i stosowania nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej ( w takim przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie), zgodnie z przepisami powołanej na wstępie ustawy o wyrobach medycznych - świadectwo zgłoszenia (wpis) w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

2. w przypadku dołączenia dokumentów innych niż wymienione w pkt. powyżej, a uwzględnionych w szczególności w przepisach przejściowych ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych, Wykonawca składając te dokumenty musi dołączyć do oferty stosowne wyjaśnienie;

3. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć:

a)opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

8. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

9. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – mgr Liliana Guzik, – tel. 013 4378330  w godz. 7-14 Budynek Szpitala, ul. Korczyńska 57 – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

w sprawach formalnych(proceduralnych) –Joanna Mendocha - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  tel. 013 4378497

10. Termin związania oferta (ważność oferty) wynosi: 30 dni.

11.  Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej  i złożyć w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. nr 275.

Minimalna treść oferty:

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym w razie składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić, co najmniej:

- Identyfikacja:

1. nazwa wykonawcy …………………………….., 2. adres siedziby ……………………, 3. NIP ………………………., 4. KRS/EDG …………………………………, 5. nr r-ku bankowego ……………6. tel./ fax............. 7. osoba upoważniona do kontaktów.....................................

- Cena:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto	zł (słownie złotych …………………………………………)

/ jeśli przewidziano - Podatek VAT	zł (słownie złotych …………………………………………………….)Cenę brutto	zł (słownie złotych ………………………………………….)/

- Oświadczenia dodatkowe:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia ……………….

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Oferuję gwarancję na okres …….. (jeżeli dotyczy)

5.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do   dnia……………………..

6.Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i  używania, na     dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.(lub stosowne oświadczenie jeśli nie dotyczy).

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz oryginał pełnomocnictwa)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty (formularz ofertowy)

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej