Pakiet nr 2 															Załącznik nr 3

| Źródła światła |
| --- |
| Poz | Rodzaj Materiału | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Żarówka 75W 230V E27 | szt | 600 |  |  |  |  |
| 2 | Żarówka 60W 230V E27 | szt | 840 |  |  |  |  |
| 3 | Żarówka 40W 230V E27 | szt | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Żarówka 25W 230V E27 | szt | 360 |  |  |  |  |
| 5 | Żarówka rtęciowa LRF 125 W | szt | 60 |  |  |  |  |
| 6 | Żarówka 60W 24V E27 | szt | 36 |  |  |  |  |
| 7 | Żarówka 15W 230V E14 Tablicowa | szt | 120 |  |  |  |  |
| 8 | Żarówka 60W 230V E14 | szt | 72 |  |  |  |  |
| 9 | Żarówka sygnalizacyjna Ba9S 130V/20mA | szt | 6 |  |  |  |  |
| 10 | Świetlówka 18W | szt | 300 |  |  |  |  |
| 11 | Świetlówka 36W | szt | 1200 |  |  |  |  |
| 12 | Świetlówka 36W Barwa dzienna 827 | szt | 300 |  |  |  |  |
| 13 | Żarówka halogenowa | szt | 24 |  |  |  |  |
| 14 | Zapłonnik 4-22W | szt | 300 |  |  |  |  |
| 15 | Zapłonnik 4-65W | szt | 1500 |  |  |  |  |
| 16 | Świetlówka PL-S 2P 11W | szt | 24 |  |  |  |  |
| 17 | Oprawa plafoniera | szt | 36 |  |  |  |  |
| 18 | Oprawa świetlówkowa 2x36 | szt | 120 |  |  |  |  |
| 19 | Oprawa świetlówkowa 4x36 | szt | 60 |  |  |  |  |
| 20 | Oprawa uliczna 125W - klosz kulisty | szt | 48 |  |  |  |  |
| 21 | Oprawka żarówki e27 ceramiczna | szt | 12 |  |  |  |  |
| 22 | Oprawka żarówki e27 zwykła | szt | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

......................., dn. ...............................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo