Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

NZ/215/66/2010

Krosno, dn. 06 sierpnia  2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców / przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, tj. Zaprojektowanie oraz przebudowa parkingu wraz z podaniem i wykonaniem rozwiązań komunikacyjnych w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nr postępowania NZ/215/66/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy w nowoprojektowanym odwodnieniu parkingu i dróg jest konieczność zastosowania separatora.?

Odpowiedź:

Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają zastosowania separatora, należy go uwzględnić w wycenie.

Pytanie nr 2 :

Czy w nowoprojektowanym parkingu można przewidzieć nawierzchnię z kostki brukowej 8 cm na właściwej podbudowie drogowej?

Odpowiedź:

Z uwagi na dostosowanie projektowanego parkingu do już istniejącego, zasadnym jest zastosowanie nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr 3:

Czy w projektowanym oświetleniu terenu zastosować lampy wysokie czy niskie?

Odpowiedź:

Wysokość lamp oświetlenia parkingu i dróg dojazdowych winna być uzależniona od  strefy znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska dla helikopterów.

Pytanie nr 4:

Czy w wycenie należy ująć wycinanie drzew i związane z tym procedury i koszty, czy też problem ten leży po stronie Inwestora?

Odpowiedź:

W wycenie należy ująć wycinanie drzew i związane z tym procedury i koszty.

Pytanie nr 5:

Czy w wycenie należy ująć przełożenie istniejących w terenie pod projektowane drogi dojazdowe sieci elektrycznych czy też przyjąć ich obniżenie i zastosowanie rur ochronnych?

Odpowiedź:

Istniejące linie kablowe w obrębie objętym zakresem robót należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami regulującymi zasady przewodzenia sieci energetycznych. Prace z tym związane należy uwzględnić w wycenie.

Mając na względzie umożliwienie potencjalnym wykonawcom złożenie oferty uwzględniającej powyższe wyjaśnienia przedłuża się termin składania ofert jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 11 .08.2010 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 11.08.2010 r.  o godz. 11: 00

Z poważaniem