Pakiet nr 1															Załącznik nr 2

| Materiały na pralnie - odwadniacze |
| --- |
| Poz | Rodzaj Materiału | j. m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Odwadniacz termodynamiczny Ø 25 z filtrem – kołnierzowy | Sztuka | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Odwadniacz termodynamiczny Ø 15 z filtrem – kołnierzowy | Sztuka | 22 |  |  |  |  |
| 3 | Kołnierz Ø 25 z szyjka na ciśnienie nominalne 1,6 MPa | Sztuka | 22 |  |  |  |  |
| 4 | Kołnierz Ø 15 z szyjka na ciśnienie nominalne 1,6 MPa | Sztuka | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Śruby M 12x 50 | Sztuka | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Nakrętki M12 | Sztuka | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Klingeryt gr. 2 mm | Arkusz | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |