Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 14.09.2010

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup i dostawę obłożeń operacyjnych NZ/215/87/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Dotyczy pakietu IV. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawów operacyjnych trójwarstwowych o gramaturze 74g/m2:

Poz. 4. Zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:

1 serweta na stolik Mayo 77x142

1 osłona na kończynę

1 serweta do artroskopii 234x302 z 3 uchwytami na przewody i torbą na płyny

1 serweta na stół do instrumentarium 140x190 cm

2 taśmy lepne rozmiar 10 x 46 cm*

*) w/w elementy będą pakowane osobno i całość w worek zawierający etykietę z nazwą obłożenia

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem