…………………………………..…………………	Krosno, dnia..............września 2010 r.

(pieczęć jednostki organizacyjnej)

Znak sprawy EZ/214/8/2010

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

| Przedmiot zamówienia: | Zakup wraz z dostawą oraz instalacją kuchni gazowej wolnostojącej sześciopalnikowej Parametry wymagane moc gazowa (kW) 35 kW – 46,5 kW wymiary AxBxH 1350x850x850 przyłącz gazu (R 1/2 ”) wykonanie ze stali nierdzewnej uszczelnienie palnika uniemożliwiające przedostanie się wykipin do wnęk kuchni zainstalowanie w palnikach czujników elektromagnetycznych z zaworem aby uniemożliwić samoczynne wypływanie gazu w przypadku zaniku płomienia oraz z możliwością sterowania wielkości płomienia książka serwisowa |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia: | 14 dni od dnia podpisania umowy |
| Okres gwarancji: | Minimum 5 lat |
| Miejsce wykonania zamówienia: | Kuchnia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 |
| Miejsce i termin złożenia oferty: | Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 21. 09.2020 r. do godz. 10:00 |
| Termin otwarcia ofert: | 21. 09.2010 r. godz. 11:00 |
| Warunki płatności: | Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto. Dalsze warunki płatności reguluje § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. |
| Inne szczególne warunki: | 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium – 100% cena) |
| Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: | w sprawach merytorycznych – Jadwiga Dubis , tel. -013 43 78 398 w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – mgr Daniel Nowak tel. 013 4378497 |
| Wymogi formalne: | Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa. |

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –  zakup i dostawa kuchni gazowej wolnostojącej sześciopalnikowej EZ/214/ 8/2010” Nie otwierać w Sekretariacie.

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

- Identyfikacja

- Nazwa wykonawcy

- Adres siedziby

- NIP

- KRS/EDG

- Nr r-ku bankowego

- Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto	zł

(słownie złotych	)

podatek VAT	zł

(słownie złotych	)

cenę brutto	zł

(słownie złotych 	)

- Oświadczenia dodatkowe

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Potwierdzam termin realizacji zamówienia

- Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

- Oferuję gwarancję na okres 	 (jeżeli dotyczy)

- Okres związania ofertą:

- Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

- Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej