FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/65/2010 – pakiet nr 7 (II) piła oscylacyjna do cięcia gipsu ,szt. 2 i nóż do gipsu, szt. 1, szczękorozwieracz, szt. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW zakup  wraz z dostarczeniem do loco fabrycznie nowych: dwóch pił oscylacyjnych do cięcia gipsu, jednego noża do gipsu oraz jednego szczękorozwieracza

Dane podstawowe

| 1. | Producent : |
| --- | --- |
| 1.1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu |  |
| 1.2 | Nóż do gipsu: |  |
| 1.3 | Szczękorozwieracz : |  |
| 2. | Kraj producenta |
| 2.1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu |  |
| 2.2 | Nóż do gipsu: |  |
| 2.3 | Szczękorozwieracz : |  |
| 3. | Nazwa, model, typ aparatu |
| 3.1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu |  |
| 3.2 | Nóż do gipsu: |  |
| 3.3 | Szczękorozwieracz: |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2010 |
| 4.1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu |  |
| 4.2 | Nóż do gipsu: |  |
| 4.3 | Szczękorozwieracz: |  |
| 5. | Znak CE (deklaracja zgodności / certyfikat ) |
| 4.4 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu |  |
| 4.5 | Nóż do gipsu: |  |
| 4.6 | Szczękorozwieracz: |  |
| 5. | Oferowany sprzet jest dopuszczony do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. |
| 5.1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu |  |
| 5.2 | Nóż do gipsu: |  |
| 5.3 | Szczękorozwieracz: |  |

Parametry i wymogi konieczne do spełnienia.

| L.p | Opis parametru wymaganego (wymagania graniczne) | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piła oscylacyjna do cięcia gipsu: | Tak |  |
| 1.1. | Elektryczna piła oscylacyjna do cięcia opatrunków gipsowych standardowych (zwykłych) i syntetycznych | Tak |  |
| 2 | Nóż do gipsu: | Tak |  |
| 2.1 | Wielokrotnego użytku; Wykonany ze stali nierdzewnej chirurgicznej | Tak |  |
| 3. | Szczękorozwieracz typu Roser – Konig | Tak |  |
| 3.1 | Wielokrotnego użytku; Wykonane ze stali nierdzewnej chirurgicznej, długość 19 cm +/- 0,5 cm | Tak, Podać |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, PODAĆ |  |
| 5 | Zgłoszenie / wpis do rejestru wyrobów medycznych / Deklaracja zgodności CE | Tak |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim (nie później niż z dostawą) | Tak |  |

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu zapewni co najmniej  24 miesięczny serwis gwarancyjny na własny koszt.

Warunek graniczny jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w formie wpisu  „ TAK” lub „NIE”. Niespełnienie parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.  Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów   i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług  medycznych.																																                 ............................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną

Na potwierdzenie spełnienia oferowanych parametrów Oferent przedstawi szczegółowy opis aparatury, foldery, prospekty itp. jako załącznik do oferty (w języku polskim)