Załącznik nr 2

| Materiały elektryczne |
| --- |
| Poz. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Akumulator 1,2V( R6) 2700 mAh, | szt | 48 |  |  |  |  |
| 2 | Bateria 9V | szt | 24 |  |  |  |  |
| 3 | Bateria AAA | szt | 48 |  |  |  |  |
| 4 | Bateria AA | szt | 96 |  |  |  |  |
| 5 | Bateria R14 | szt | 48 |  |  |  |  |
| 6 | Bateria R20 | szt | 72 |  |  |  |  |
| 7 | Bezpieczniki aparatowe | szt | 120 |  |  |  |  |
| 8 | Bezpieczniki mocy BM 0 100A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 9 | Bezpieczniki mocy BM 0 120A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 10 | Bezpieczniki mocy BM 0 50A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 11 | Bezpieczniki mocy BM 0 80A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 12 | Bezpieczniki mocy BM 100 A | szt | 72 |  |  |  |  |
| 13 | Bezpieczniki mocy BM 120A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 14 | Bezpieczniki mocy BM 150 A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 15 | Bezpieczniki mocy BM 200A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 16 | Bezpieczniki mocy BM 250A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 17 | Bezpieczniki mocy BM 50A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 18 | Bezpieczniki mocy BM 80 A | szt | 36 |  |  |  |  |
| 19 | Bezpieczniki WTs 10A | szt | 300 |  |  |  |  |
| 20 | Bezpieczniki WTs 16 A | szt | 600 |  |  |  |  |
| 21 | Bezpieczniki WTs 20 A | szt | 360 |  |  |  |  |
| 22 | Bezpieczniki WTs 25 A | szt | 360 |  |  |  |  |
| 23 | Bezpieczniki WTs 35 A | szt | 60 |  |  |  |  |
| 24 | Bezpieczniki WTs 50 A | szt | 60 |  |  |  |  |
| 25 | Bezpieczniki WTs 63 A | szt | 60 |  |  |  |  |
| 26 | Bezpieczniki WTs 6A | szt | 120 |  |  |  |  |
| 27 | Rozłącznik do BM RBK 000 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 28 | Gniazda 3f 5 st. 16A | szt | 12 |  |  |  |  |
| 29 | Gniazda 3f 5 st. 32A | szt | 12 |  |  |  |  |
| 30 | Gniazdo 3-faz 5x16A z wyłącznikiem 0-1 (rozdzielnica kombi) | szt | 12 |  |  |  |  |
| 31 | Gniazdo do przedłużacza 5gn+z z/u | szt | 48 |  |  |  |  |
| 32 | Gniazdo do przedłużacza 5gn+z z/u z wyłącznikiem | szt | 12 |  |  |  |  |
| 33 | Gniazdo hermetyczne ze stykiem ochronnym | szt | 48 |  |  |  |  |
| 34 | Gniazdo n/t ze stykiem ochronnym | szt | 60 |  |  |  |  |
| 35 | Gniazdo p/t ze stykiem ochronnym | szt | 60 |  |  |  |  |
| 36 | Kolki rozporowe 10mm / 80mm na klucz (opakowanie 100 szt) | szt | 24 |  |  |  |  |
| 37 | Kolki rozporowe 8mm /45 mm (opakowanie 100 szt) | szt | 48 |  |  |  |  |
| 38 | Kołek szybkiego mont. 8x100 (opakowanie 100 szt.) | szt | 24 |  |  |  |  |
| 39 | Kołek do płyt gipsowo-kartonowych typu TT-22/S (opakowanie 100 szt.) | szt | 12 |  |  |  |  |
| 40 | Kołek do styropianu typu FID (opakowanie 50 szt.) | szt | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Koszulki izolacyjne termokurczliwe 3 mm | szt | 36 |  |  |  |  |
| 42 | Koszulki izolacyjne termokurczliwe 6 mm | szt | 36 |  |  |  |  |
| 43 | Koszulki izolacyjne termokurczliwe 9 mm | szt | 36 |  |  |  |  |
| 44 | Kotwy stalowe 10mm/180mm | szt | 60 |  |  |  |  |
| 45 | Kotwy stalowe 12mm/180mm | szt | 60 |  |  |  |  |
| 46 | Manipulatory z kablem do przyzewówki | szt | 48 |  |  |  |  |
| 47 | Przekaźnik R4-2014-23-5230-WTL (230VAC) | szt | 24 |  |  |  |  |
| 48 | Przekaźnik R4-2014-23-5024-WTL (24VAC) | szt | 24 |  |  |  |  |
| 49 | Gniazdo przekaźnika GZM4 | szt | 48 |  |  |  |  |
| 50 | Przewód omy 3x1,5 mm² | mb | 360 |  |  |  |  |
| 51 | Przewód omy 3x2,5 mm² | mb | 120 |  |  |  |  |
| 52 | Przewód omy 5x1,5 mm² | mb | 120 |  |  |  |  |
| 53 | Przewód omy 5x2,5 mm² | mb | 240 |  |  |  |  |
| 54 | Przewód ydy 1x1,5 mm² | mb | 600 |  |  |  |  |
| 55 | Przewód ydy 1x2,5 mm² | mb | 600 |  |  |  |  |
| 56 | Przewód ydy 3x1,5 mm² | mb | 600 |  |  |  |  |
| 57 | Przewód ydy 3x2,5 mm² | mb | 360 |  |  |  |  |
| 58 | Przewód ydy 5x1,5 mm² | mb | 120 |  |  |  |  |
| 59 | Przewód ydy 5x2,5 mm² | mb | 240 |  |  |  |  |
| 60 | Przewód YDYp 3x1,5 mm² | mb | 360 |  |  |  |  |
| 61 | Przewód YDYp 3x2,5 mm² | mb | 240 |  |  |  |  |
| 62 | Przewód UTP 4X2X0,5 kat 5E - opakowanie 305m | szt | 12 |  |  |  |  |
| 63 | Przewód telefoniczny 3 pary YTDY 6x0,5mm | mb | 480 |  |  |  |  |
| 64 | Przewód telefoniczny 2-żyłowy płaski | mb | 120 |  |  |  |  |
| 65 | Puszki rozgałęźne do płyt g/k 60 głębokie | szt | 60 |  |  |  |  |
| 66 | Puszki rozgałęźne do płyt g/k 80 | szt | 60 |  |  |  |  |
| 67 | Puszki rozgałęźne hermetyczne 120x120 | szt | 24 |  |  |  |  |
| 68 | Puszki rozgałęźne hermetyczne 60x60 | szt | 24 |  |  |  |  |
| 69 | Puszki rozgałęźne p/t 60 głębokie | szt | 60 |  |  |  |  |
| 70 | Puszki rozgałęźne p/t 80 | szt | 48 |  |  |  |  |
| 71 | Skrzynki rozdzielcze RN6 | szt | 12 |  |  |  |  |
| 72 | Skrzynki rozdzielcze RN12 | szt | 12 |  |  |  |  |
| 73 | Skrzynki rozdzielcze RN24 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 74 | Stycznik 3f,230V cewka, styki 16A montaż szynowy | szt | 6 |  |  |  |  |
| 75 | Stycznik 3f,230V cewka, styki 25A montaż szynowy | szt | 6 |  |  |  |  |
| 76 | Stycznik 3f, 230V cewka, styki 40A | szt | 4 |  |  |  |  |
| 77 | Taśma izolacyjna | szt | 120 |  |  |  |  |
| 78 | Taśma izolacyjna samowulkanizująca | szt | 24 |  |  |  |  |
| 79 | Wiertło do betonu sds plus 10 mm / 160 mm | szt | 12 |  |  |  |  |
| 80 | Wiertło do betonu sds plus 8 mm / 160mm | szt | 24 |  |  |  |  |
| 81 | Wiertło do betonu sds plus 12 mm / 240 mm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 82 | Wiertło do betonu sds plus 14 mm / 240 mm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 83 | Wiertło do betonu sds plus 16 mm / 240 mm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 84 | Wiertło do betonu sds plus 16 mm / 600 mm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 85 | Wiertło do betonu sds max 22 mm / 450 mm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 86 | Wiertło do betonu sds max 28mm / 600 mm | szt | 6 |  |  |  |  |
| 87 | Koronka do betonu sds max ø70 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 88 | Wtyczka 3f 5-stykowa 16A | szt | 24 |  |  |  |  |
| 89 | Wtyczka 3f 5-stykowa 32A | szt | 12 |  |  |  |  |
| 90 | Wtyczka 1f 3-stykowa 16A | szt | 120 |  |  |  |  |
| 91 | Wtyczka 1f; płaska zaciskowa rozbier. | szt | 60 |  |  |  |  |
| 92 | Wyłącznik hermetyczny natynkowy z folią | szt | 60 |  |  |  |  |
| 93 | Wyłącznik różnicowoprądowy 1-faz 10mA bez członu nadmiarowoprądowego | szt | 24 |  |  |  |  |
| 94 | Wyłącznik różnicowoprądowy 3-faz 10mA bez członu nadmiarowoprądowego | szt | 12 |  |  |  |  |
| 95 | wyłączniki instalacyjny 1-faz s 191; | szt | 36 |  |  |  |  |
| 96 | wyłączniki instalacyjny 3-faz S193 | szt | 24 |  |  |  |  |
| 97 | Wyłączniki do lamp bakteriobójczych | szt | 24 |  |  |  |  |
| 98 | Wyłączniki ŁUK 16A w obudowie | szt | 12 |  |  |  |  |
| 99 | Wyłączniki ŁUK 25A w obudowie | szt | 12 |  |  |  |  |
| 100 | Wyłączniki ŁUK 40A w obudowie | szt | 6 |  |  |  |  |
| 101 | Wyłącznik ŁUK 25-72 zmiana zasilania 2-0-1 (zatablicowy, z pł. przednią) | szt | 6 |  |  |  |  |
| 102 | Wyłącznik ŁUK 40-72 zmiana zasilania 2-0-1 (zatablicowy, z pł. przednią) | szt | 6 |  |  |  |  |
| 103 | Wyłącznik ŁUK 63-72 zmiana zasilania 2-0-1 w obudowie | szt | 6 |  |  |  |  |
| 104 | Wyłączniki oświetlenia p/t dwubiegunowy | szt | 120 |  |  |  |  |
| 105 | Wyłączniki oświetlenia p/t jednobiegunowy | szt | 120 |  |  |  |  |
| 106 | Wyłączniki oświetlenia p/t schodowy | szt | 120 |  |  |  |  |
| 107 | Zestaw n/t POLO data 3 krotny (2x gniazdo 230Vdata, 1xRJ45 podwójne) | szt | 24 |  |  |  |  |
| 108 | Złączka szynowa 10 mm ZUG | szt | 36 |  |  |  |  |
| 109 | Złączka szynowa 16 mm ZUG | szt | 36 |  |  |  |  |
| 110 | Wentylator kanałowy ø150mm (montaż dwustronny) | szt | 9 |  |  |  |  |
| 111 | Wentylator kanałowy ø100mm (montaż w kratce wentylacyjnej) | szt | 12 |  |  |  |  |
| 112 | Rura peszla ø 14/20 utwardzana z drutem (50 mb) | szt | 24 |  |  |  |  |
| 113 | Rura peszla ø 24/32 utwardzana z drutem (50 mb) | szt | 12 |  |  |  |  |
| 114 | Rura peszla ø 32/40 utwardzana z drutem (50 mb) | szt | 6 |  |  |  |  |
| 115 | Rura RL 16 3m | szt | 48 |  |  |  |  |
| 116 | Rura RL 22 3m | szt | 48 |  |  |  |  |
| 117 | Rura RL 28 3m | szt | 48 |  |  |  |  |
| 118 | Rura RL 47 3m | szt | 24 |  |  |  |  |
| 119 | Uchwyt rury UZ 16 | szt | 240 |  |  |  |  |
| 120 | Uchwyt rury UZ 22 | szt | 240 |  |  |  |  |
| 121 | Uchwyt rury UZ 28 | szt | 240 |  |  |  |  |
| 122 | Uchwyt rury UZ 47 | szt | 240 |  |  |  |  |
| 123 | Łącznik ZCL 16 | szt | 60 |  |  |  |  |
| 124 | Łącznik ZCL 22 | szt | 60 |  |  |  |  |
| 125 | Łącznik ZCL 28 | szt | 60 |  |  |  |  |
| 126 | Łącznik ZCL 47 | szt | 60 |  |  |  |  |
| 127 | Gips budowlany 15kg | szt | 24 |  |  |  |  |
| 128 | Listwa zaciskowa LZ 5x10 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 129 | Listwa zaciskowa LZ 5x16 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 130 | Listwa zaciskowa LZ 5x35 | szt | 6 |  |  |  |  |
| 131 | Wtyk telefoniczny RJ11 4p | szt | 360 |  |  |  |  |
| 132 | Wtyk komputerowy RJ45 8p | szt | 240 |  |  |  |  |
| 133 | Listwa elektroinstalacyjna (korytko kablowe) 17x15 2mb | szt | 60 |  |  |  |  |
| 134 | Listwa elektroinstalacyjna (korytko kablowe) 35x18 2mb | szt | 60 |  |  |  |  |
| 135 | Listwa elektroinstalacyjna (korytko kablowe) 50x18 dzielona 2mb | szt | 60 |  |  |  |  |
| `136 | Tarcza diamentowa 125 mm | szt | 12 |  |  |  |  |
| 137 | Mufa kablowa ZMR-1 | szt | 2 |  |  |  |  |
| 138 | Mufa kablowa ZMR-2 | szt | 4 |  |  |  |  |
| 139 | Mufa kablowa ZMR-3 | szt | 4 |  |  |  |  |
| 140 | Mufa kablowa ZMR-4 | szt | 4 |  |  |  |  |
| 141 | Opaska kablowa TK 300x3,6 UV (czarna) | szt | 12 |  |  |  |  |
| 142 | Zegar sterujący dobowy montaż na szynę | szt | 4 |  |  |  |  |
| 143 | Aparat telefoniczny | szt | 24 |  |  |  |  |
| 144 | Praska mechaniczna MHP 10/120 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 145 | Stycznik TSM-1 230VAC ze stykiem pom. 2z+2r16A | szt | 12 |  |  |  |  |
| 146 | Listwa zasilająca do komputera 5gn 3m | szt | 24 |  |  |  |  |
| 147 | Szlifierka kątowa G13SD | szt | 2 |  |  |  |  |
| 148 | Punkt poboru tlenu tyu AGA | szt | 12 |  |  |  |  |
| 149 | Miernik MZC-310S | szt | 1 |  |  |  |  |
| 150 | Miernik uniwersalny UT-61C | szt | 2 |  |  |  |  |
| 151 | Rękawice gumowe elektroizolacyjne 15 kV | szt | 24 |  |  |  |  |
| 152 | Półbuty gumowe elektroizolacyjne 15 kV | szt | 12 |  |  |  |  |
| 153 | Kalosze gumowe elektroizolacyjne 15kV | szt | 12 |  |  |  |  |
| 154 | Akustyczno - optyczny wskaźnik napięcia AOWN-4/3 15kV | szt | 2 |  |  |  |  |
| 155 | Sterownik SR-22MRDC 12-24V | szt | 2 |  |  |  |  |
| 156 | Panel SR-HMI-B | szt | 2 |  |  |  |  |
| 157 | Panel SR-LED | szt | 2 |  |  |  |  |
| 158 | Tester wyłączników różnicowo-prądowych MRP-200 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 159 | Adapter gniazd trójfazowych AGT-16 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 160 | Adapter gniazd trójfazowych AGT-32 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 161 | Przewód do transmisji szeregowej OPTO-RS | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

......................., dn. ...............................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo