OPIS   PARAMETRÓW                                                              ZAŁĄCZNIK   NR 2

| Pakiet | Opis | ilości | netto | brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Rurka tracheostomijna KAN bez mankietu. Wymagania: termoplastyczne PCV o dużej trwałości, idealnie dopasowana, transparentna rurka i kaniula wewnętrznie,miękkie szyldy z zaczepem przegubowym,bagnetowe złącza .barwny kod rozmiarów ,możliwość mycia i dezynfekcji rurek i kaniul,.prowadnica z oliwką posiadającą otwór na prowadnik Seldingera Skład zestawu:rurka KAN bez mankietu,prowadnica,1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem,2 kaniule wewnętrzne z kołnierzem,koreczek dekaniulacyjny, nasada łącząca,miękka taśma mocująca na rzepy. Rozmiar 7.0, 8.0, 9.0. po 5 szt 2.Rurka tracheostomijna KAN fenestrcyjne. Wymagania: termoplastyczne PCV o dużej trwałości, idealnie dopasowane transparentne rurki i kaniule wewnętrzne,koncentryczne otwory fenestracyjne,miękkie szyldy z zaczepem przegubowym,bagnetowe złącza,barwny kod rozmiarów ,możliwość mycia i dezynfekcji rurek i kaniul,.prowadnica z oliwką posiadajacą otwór na prowadnik Seldingera Skład zestawu:rurka KAN bez mankietu z otworami fenestracyjnymi,,prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzenie,1 kaniula wewnętrzna z 15 mm łącznikiem bez otworów fenestracyjnych,,1 kaniula z kołnierzem, z otworami fenestracyjnymi, nasadka foniacyjna. Rozmiar 7.0, 8.0, 9.0. po 5 szt | Każdego rozmiaru po 5 szt razem 30 szt |  |  |
| 2 | Dren sterylny płuczący z igłami kompatybilny do pompy KARL STORZ HAMOU ENDOMAT. | 50 szt |  |  |
| 3 | Filtr bakteryjny do respiratora BENNET PURITAN -wielorazowy, z możliwością sterylizacji /100 krotnej/. | 10 szt |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |