Krosno dnia 28.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad.1). Ilość osób sprecyzowano w załączniku nr 11 do SIWZ (PFU) oraz załączniku nr 10 do SIWZ (Koncepcji Projektowo-Przestrzennej).

Ad.2). Dopuszcza się zwiększenie wysokości kondygnacji jeżeli będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy jednak uwzględnić poziomy wysokości posadzek w istniejących budynkach powiązanych przewiązkami z nowoprojektowanym budynkiem.

Ad.3).Należy przyjąć obciążenia dla kondygnacji nadbudowywanej jak dla oddziału łóżkowego. Należy przeanalizować możliwość zastosowania rozwiązań jak dla budynku średniowysokiego i uzyskać ostateczną akceptację Zamawiającego na etapie projektu.

Ad. 4. Zamawiający potwierdza, wykonanie wind zewnętrznych obsługujących budynek A zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ (PFU). Zagospodarowanie powierzchni na styku bloku A z windami należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania.