Krosno dnia 28.01.2011 r.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje treść otrzymanego zapytania, dotyczącego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz     z udzielonymi wyjaśnieniami :

Treść odpowiedzi :

Ad.1. Istniejącą centralę należy rozbudować i wyposażyć o niezbędne elementy umożliwiające włączenie instalacji ppoż. bloku operacyjnego. Zakres ten leży w zakresie niniejszego zamówienia.

Ad.2. W przypadku wystąpienia kolizji stref pożarowych należy dostosować pomieszczenia w istniejących budynkach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomieszczenia budynku A adaptowane na komunikację z blokiem operacyjnym należy wykończyć w standardzie jak budynek bloku operacyjnego.

Ad.3. Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawców.

Ad.4. PFU oraz Koncepcja Projektowo-Przestrzenna oraz pozostałe załączniki do SIWZ są wiążące dla Wykonawcy.

Ad.5.Koncepcja Projektowo-Przestrzenna została zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. sanitarno - higienicznych oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych, co nie zwalnia Wykonawcy od ponownego zaopiniowania na etapie prac projektowych.

Ad. 6. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.