## Pakiet_1
PAKIET Nr. I
| Rękawice medyczne | [8 empty] | zał.2
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice lateksowe chirurgiczne - sterylne - pudrowane, AQL =1,5 - pakowane parami, anatomiczne - sterylizowane radiacyjnie - poziom protein <50µg/g, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary od 5.5 do 9.0 | para | 65000
2 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze msieci AQL=1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 50 µg/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowe obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków Rozmiary: 6-9. | para | 150
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą polimerową, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <50 µg/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 - rozm. 5.5 - 9.0 | para | 3500
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, obnizona grubość, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych, AQL=1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein <50 mikrogram/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rozm. 6,0-9,0 | para | 2250
5 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, AQL po zapakowaniu<1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 mikrogram/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. | para | 900
6 | Rekawice lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe - pakowane parami - długość rękawicy min. 455mm - rękawice ukształtowane anatomicznie /prawa/lewa/ - sterylizowane radiacyjnie - rozmiary 6.5; 7.5; 8.5, 9.0 | para | 150
0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.

## Pakiet_2
PAKIET Nr. II
| Rękawice medyczne | [8 empty] | zał.2
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice diagnostyczne z winylu: niejałowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, możliwość noszenia na prawej i lewej dłoni. Miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni. Bezzapachowe. Dające się łatwo zakładać i zdejmować, AQL 1,5. Odpowiadające normie EN 455 1-2-3. Mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się. Rozmiar: XS, S, M, L, XL wg wyboru. Opakowanie po 100 sztuk. | op. | 7000
1.: 2; 2.: Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej. Koloru zielonego. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń. Mankiet rolowany, teksturowane na końcach palców. Siła przy zrywaniu 5 N. Długość min. 300 mm. AQL 1,5. Zgodne z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 388, EN 420. Rozmiary S, M, L; 3.: op.; 4.: 21 | sekcyjne
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość min. 0,05 mm, wytrzymałość na zrywanie w okresie przechowywania min. 6N, AQL 1,5, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, odporne na przenikanie wirusów (zgodnie z ASTM F 1671) przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych (zgodnie z EN374-3), zgodnie z EN 420, posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością. Opakowania po 200 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. | op. | 6500
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.