Krosno, dn. 6 kwietnia 2011 r.

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

EZ/215/18/2011

dot. Przetarg na zakup i dostawę odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu informatycznego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759) informuje, o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez  dodanie do załącznika nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Tabeli 4a Parametry wymagalne dotyczące  wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego  następujących punktów:

| L.p. | Wymagania funkcjonalne | Wymagane | Oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Funkcja eksportu zgromadzonych w LIS danych o wykonanych usługach (badaniach) z uwzględnieniem normatywnych kosztów tych usług, w rozbiciu na ośrodki kosztów w postaci i formacie określonym przez użytkownika. | TAK |  |
| 36 | Funkcja eksportu rejestru sprzedaży usług (badań) wykonanych dla podmiotów zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązujących dla takich podmiotów cenników tych usług w postaci i formacie określonym przez użytkownika. | TAK |  |

Zamawiający ponadto zamieszcza nową (zmodyfikowaną) Tabelę 4a. Informujemy, iż termin oraz godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje bez zmian.

otrzymują:

- www.krosno.med.pl

- A/a