Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno  12.04.2011 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU na:  wykonanie usługi przeglądu  serwisowego aparatów  do znieczuleń  oraz respiratorów.

ZNAK NZ/214/34/2011

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

. –Czy  Zamawiający zleca  wykonanie jedynie  standardowych rocznych przeglądów respiratorów Bennett bez konieczności wymiany stosownych części zużywalnych (np. czujniki tlenu,akumulatory,zestawy przeglądowe),czy też w takim zakresie jaki jest  wymagany przez producenta dla  bezpiecznego ich użytkowania, indywidualnie dla każdego  z respiratorów.

Odpowiedź

:-TAK -Zamawiający  zleca  wykonanie standardowych rocznych przeglądów respiratorów Bennett jak  również w  zakresie jaki jest wymagany  przez  producenta  dla  bezpiecznego ich użytkowania ,indywidualnie dla każdego z respiratorów.

Podajemy nr fabryczne respiratorów Bennett oraz  godziny  ich  pracy na dzień  12.04.2011r

Z poważaniem