Pakiet 1                                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr  2

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do badań bakteriologicznych.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | Drobnoustroje Gram ujemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Columbia agar + 5% krew barania na płytkach | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Agar czekoladowy na płytkach, wybiórczy dla Haemophilus z dodatkiem antybiotyków | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mueller-Hinton agar na płytkach | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/l ß-NAD na płytkach | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże Salmonella-Shigella agar, zmodyfikowane dający lepszy wzrost Shigelli i Salmonelli | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mueller-Hinton agar na płytkach | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże chromogenne do identyfikacji pałeczek Gram(-) na płytkach | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu zawierające podłoża: MacConkey (hamujący pełznięcie Proteus spp.)/ CLED | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do barwienia metodą Gama (opakowanie max 250ml) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Generator CO2 do pojemnika 2,5 litra | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik 2,5 litra do utrzymania warunków beztlenowych beztlenowych CO2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Drobnoustroje Gram (-) – panele do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Haemophilus, Neisseria - panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Drobnoustroje Gram (-) – panele do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych z płynów | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych z płynów z inhibitorem | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże pediatryczne do hodowli bakterii z płynów | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | NaCl 0,85% Medium | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | E-test - Ceftazydym | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | E-test - Meropenem | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | E-test - Imipenem | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | E-test - Ciprofloksacyna | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | E-test - AmpC CN/CNI | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | E-test - ESBL PM/PML | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | E-test - MBL IP/IPI | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | E-test - Colistin | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Drobnoustroje Gram dodatnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Columbia agar + 5% krew barania na płytkach | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Podłoże Chapmana agar | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Mueller-Hinton agar na płytkach | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Mueller-Hinton agar + 5% odwłókniona krew końska i 20 mg/l ß-NAD na płytkach | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Mueller-Hinton agar + 5% krew barania na płytkach | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus B | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Drobnoustroje Gram „+” - panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Drobnoustroje Gram „+” - panel do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Szybki test aglutynacyjny do wykrywania S.aureus zawierający p/ciała monoklonalne anty-S. aureus | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców z grup: A, B, C, D, F, G | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Testy do różnicowania drobnoustrojów z płynu mózgowo-rdzeniowego | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych z płynów | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Podłoża do hodowli bakterii tlenowych z płynów z inhibitorem | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Podłoże pediatryczne do hodowli bakterii z płynów | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Zestaw do barwienia metodą Gama (opakowanie max 250ml) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | E-test - Ampicilina | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | E-test - Penicylina G | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | E-test - Cefotaksym | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | E-test - Vankomycyna | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | E-test - Teicoplanina | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | E-test - Daptomycyna | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | E-test - Chloramfenikol | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | E-test - Gentamycyna HLAR | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | E-test - Streptomycyna HLAR | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | E-test - Amoksacylina/kw. klawulanowy | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | E-test - Tygecyklina | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Bakterie beztlenowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Podłoże płynne Schaedler’a w probówkach z witaminą K | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Beztlenowce - panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Beztlenowce –testy antybiogramowe, manualnie | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z płynów | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Podłoża do hodowli bakterii beztlenowych z płynów z inhibitorem | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Generator warunków beztlenowych | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Grzyby drożdżopodobne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Podłoże agarowe Sabourauda – sypkie | 3000 gram |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Podłoże agarowe Sabourauda z dodatkiem gentamycyny i chloramphenicolu na płytkach | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Podłoże agarowe Sabourauda z dodatkiem chloramphenicolu i aktidionem | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Drożdżaki – panel do oznaczania identyfikacji metodą automatyczną | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Drożdżaki – panel do oznaczania lekowrażliwości metodą automatyczną | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Drożdżaki – testy antybiogramowe, manualnie | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Podłoże chromogenne do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Inne testy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania paciorkowców grupy A w wymazach z gardła | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Rota i Adenowirusów | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania toksyn A,B C. dificile | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania wirusa syncytium nabłonka oddechowego RSV | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Test wykrywający mononukleozę metodą ELFA VCA/EA IgG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Test wykrywający mononukleozę metodą ELFA VCA/EA IgM | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów  z uwagi na możliwość zmiany metody diagnostycznej.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa: analizatorów oraz sprzętu dodatkowego do badań mikrobiologicznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator do identyfikacji drobnoustrojów i określenia ich lekowrażliwości | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczny analizator do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zamrażarka utrzymująca temperaturę do – 70 ºC, zamykana na klucz, o wymiarach głębokość do 70 cm, szerokość do 60 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Palnik nożny z automatycznym pedałem dostosowany do uniwersalnych butli gazowych | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chłodnia dwukomorowa o poj. 700 litrów, przeszklona z wbudowanym termometrem zewnętrznym o wymiarach 750x880x2000 cm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chłodnia poj 445 l z obiegiem powietrza i wyświetlaczem parametrów pracy, przeszklone drzwi | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Klimatyzator do kubatury około 60m³ | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale  niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca dostarcza stabilne stoły oraz zapewni wyposażenie pracowni bakteriologii w meble biurowe na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1d

Parametry wymagalne dotyczące podłoży.

| Lp. | Parametry dotyczące podłoży - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie podłoża posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Każda płytka jest zaopatrzona w nazwę, nr serii oraz datę ważności | TAK |  |
| 3 | Płytki są szczelnie zapakowane tak, by nie mogły ulec mechanicznemu uszkodzeniu | TAK |  |
| 4 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę, nr serii i datę ważności | TAK |  |
| 5 | Do każdego opakowania jest dołączony certyfikat kontroli jakości | TAK |  |
| 6 | Do każdego opakowania podłoży są dołączone kolorowe ulotki opisane w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 7 | Gotowe podłoża są rozlane na płytki z żeberkami wentylacyjnymi | TAK |  |
| 8 | Wszelkie ubytki, nierówności podłoży, nieprawidłowa ich konsystencja są podstawą do reklamacji | TAK |  |
| 9 | Transport podłoży odbywa się w temperaturze 2-8ºC | TAK |  |
| 10 | Podłoża do hodowli krwi i płynów ustrojowych są zawarte w plastikowych butelkach | TAK |  |
| 11 | Hodowla z krwi bakterii i grzybów odbywa się w tym samym podłożu | TAK |  |
| 12 | Podłoża hodowlane pełnią równocześnie rolę podłoży transportowych | TAK |  |
| 13 | Wzrost na podłożach odbywa się bez konieczności dodawania substancji wzbogacających dla wzrostu drobnoustrojów w posiewach krwi | TAK |  |
| 14 | Oddzielne podłoża pediatryczne | TAK |  |
| 15 | Oddzielne podłoża z inhibitorami antybiotyków | TAK |  |
| 16 | Możliwa preinkubacja podłoży z posianym materiałem powyżej 24 godziny | TAK |  |
| 17 | Termin ważności podłoży dla krwi min 6 miesięcy od dostawy | TAK |  |
| 18 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe pakowane oddzielnie | TAK |  |
| 19 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | TAK |  |
| 20 | Paski do oznaczania MIC plastikowe, rekomendowane przez Narodowy Instytut Leków | TAK |  |
| 21 | Paski i podłoża pochodzą od jednego producenta | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1e

Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy z gwarancją na czas dzierżawy – rok produkcji 2010 | TAK |  |
| 2 | Analizator z modułem inkubacyjno-pomiarowym, komputerem, monitorem LCD, drukarką laserową, UPS, czytnikiem kodów kreskowych i oddzielną stacją pracy do przygotowania próbek | TAK |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań; napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny AST, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie | TAK |  |
| 4 | Możliwość inkubacji max 15 testów jednocześnie | TAK |  |
| 5 | Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości około 6-8 godzin | TAK |  |
| 6 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK |  |
| 7 | Możliwość zmiany interpretacji testów lekowrażliwości | TAK |  |
| 8 | Możliwość definiowania testów lekowrażliwości | TAK |  |
| 9 | Możliwość identyfikacji drobnoustojów: Gram+, Gram-, Neisseria, Haemophilus, Corynobacterium, Beztlenowce, Drożdżaki | TAK |  |
| 10 | Możliwość osobnych oznaczeń dla testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości | TAK |  |
| 11 | Możliwość automatycznego wykonywania lekowrażliwości: Gram-, mGram+( w tym S.pneumoniae), Drożdżaki | TAK |  |
| 11 | Wynik lekowrażliwości podawany w MIC oraz S,I,R | TAK |  |
| 12 | Pomiar gęstości zawiesiny bakteryjnej oraz urządzenie do tego pomiaru w komplecie | TAK |  |
| 13 | Wykrywanie mechanizmów oporności: MRSA, MRSE, ESBL, MLSB, MBL, HLAR, VRE, VISA, GISA, KPC | TAK |  |
| 14 | Testy do lekowrażliwości dostosowane do wymogów EUCAST oraz zalecanych przez konsultanta krajowego | TAK |  |
| 15 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji oraz automatyczny odczyt bez dodawania dodatkowych odczynników | TAK |  |
| 16 | Możliwość wprowadzania testów definiowanych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 17 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności (oprogramowanie alertowe) | TAK |  |
| 18 | Oddzielny program do kontroli jakości | TAK |  |
| 19 | Zaawansowany system export przygotowany w oparciu o bazę wiedzy o fenotypach zawierający dane z naukowych publikacji światowych z podaniem wskazówek terapeutycznych | TAK |  |
| 20 | Możliwość przeprowadzenia analiz statystycznych i epidemiologicznych w oparciu o system informatyczny | TAK |  |
| 21 | Dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do systemu informatycznego | TAK |  |
| 22 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 23 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 25 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 26 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 27 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 28 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |

Tabela 1f

Parametry wymagalne dotyczące analizatora do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy z gwarancją na czas dzierżawy – rok produkcji 2010 | TAK |  |
| 2 | Kolorymetryczna metoda odczytu | TAK |  |
| 2 | Hodowla i detekcja drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | TAK |  |
| 3 | Jednoznaczna, wizualna zmiana zabarwienia sensora butelki dodatniej, preinkubowanej | TAK |  |
| 4 | Ilość miejsc pomiarowych min 50 | TAK |  |
| 5 | Komputer do obsługi aparatu pozwalający na rejestrację pacjenta, tworzenie zestawień, podgląd prób, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie graficzne lub w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do systemu informatycznego | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 11 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 12 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 13 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 14 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |
| 15 | W razie zwiększonej ilości posiewów Oferent umożliwi dostarczenie drugiego analizatora. | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Wykonawca zapewni do pracy mikrobiologicznej informatyczny program komputerowy kompatybilny z posiadanym w ZDLiM z możliwością wspólnej rejestracji. Program powinien obejmować licencję, wdrożenie, szkolenie użytkowników oraz serwis oprogramowania w czasie trwania umowy, dodatkowe wyposażenie w postaci serwera pomocniczego, 3 stacji roboczych i 2 N-portów 2xRS 323.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Rozbudowa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) o moduł obsługi pracowni mikrobiologii wraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego.

- Rozbudowa LSI obejmuje:

- dostawę niezbędnego sprzętu komputerowego z wyposażeniem – zgodnie ze specyfikacją,

- oprogramowanie (licencja nieograniczona czasowo, na nieograniczoną liczbę użytkowników, z możliwością równoległej pracy na minimum 4 stacjach roboczych),

- integracja z użytkowanym przez Zamawiającego systemem LIS

- podłączenie analizatorów,

- wdrożenie (instalacje, konfiguracje, szkolenia),

- gwarancję i serwis sprzętu, sieci i oprogramowania w okresie 36 miesięcy

- nadzór nad działaniem systemu w okresie 36 miesięcy

- W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni sieć komputerową w pomieszczeniach laboratorium i zapewni zdalny dostęp dla serwisu.

- Wszystkie bezwzględnie wymagane funkcje i możliwości oferowanego oprogramowania muszą posiadać wdrożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wdrożenia, w miejscu wskazanym przez Oferenta. Weryfikacja negatywna lub nie wskazanie przez Oferenta miejsca wdrożenia skutkują odrzuceniem oferty.

# Minimalne wymagania dla oprogramowania:

| Wymagania funkcjonalne | Wymagane | Oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika. | TAK |  |
| Integracja modułu z użytkowanym przez zamawiającego systemem LIS , w tym na poziomie: instalacji (instalacja na serwerze aktualnie wykorzystywanym przez LIS), kartotek: pacjentów, jednostek zlecających, lekarzy zlecających, identyfikacji użytkowników, rejestracji zleceń na badania (ujednolicony interfejs z użytkownikiem i zakres funkcjonalny), wymiany danych z innymi systemami, w tym HIS InfoMedica, (zewnętrzne systemy traktują zintegrowany LIS jako jeden podmiot), przeglądania wyników badań z jednostek organizacyjnych Zamawiającego przez sieć wewnętrzną (Intranet) za pomocą przeglądarek web, raportów i zestawień statystycznych i rozliczeniowych. | TAK |  |
| Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania (dotyczy całego LIS). | TAK |  |
| rejestracja zleceń (wszystkie badania), od zleceniodawców z jednostek Zamawiającego i zewnętrznych, w tym: rejestracja godzin: pobrania, rejestracji zlecenia w laboratorium, pobrania, dostarczenia materiału do laboratorium i przyjęcia materiału w laboratorium, dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywalnego przez użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu, możliwość rejestrowania danych z wywiadu. | TAK |  |
| całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający: dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników, zlecenie badania (po ustalonej cenie) wykonywanego na koszt laboratorium, różnicowanie cen badań w zależności od liczby wyhodowanych organizmów i/lub wykonanych antybiogramów. | TAK |  |
| automatyczne rozliczanie zleceń, z uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (Cito, Stałe...), w tym: możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń, możliwość przypisania różnych cen tego samego badania w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami definiowanymi w laboratorium), możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach. | TAK |  |
| Proces analityczny: | TAK |  |
| prowadzenie książki zleceń i wyników, | TAK |  |
| manualna rejestracja wyników, | TAK |  |
| elastyczny system rejestracji wyników, uwzględniający: kolejno izolowane organizmy, predefiniowane testy antybiogramowe z definicjami stref wrażliwości, z możliwością modyfikacji (dodawania pojedynczych testów) w trakcie wykonania, przeprowadzone testy identyfikacyjne, ograniczenie dostępnych dla organizmu antybiotyków i mechanizmów oporności, wykonane antybiogramy wraz z parametrami (strefa, MIC) | TAK |  |
| rejestracja błędów wykonania, | TAK |  |
| możliwość korzystania ze słowników: stosowanych antybiotyków, organizmów (z podziałem systematycznym), standardowych oporności organizmów, standardowych komentarzy i opisów (np. mechanizmy lekooporności) | TAK |  |
| autoryzacja wyników, | TAK |  |
| Możliwość zdalnej, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, autoryzacji wyników przez diagnostę laboratoryjnego, z zapewnieniem mu wglądu do wszelkich danych, niezbędnych do pojęcia decyzji, | TAK |  |
| możliwość prawnie skutecznego elektronicznego podpisywania wyników, w tym składania podpisu zdalnie, za pośrednictwem publicznej sieci Internet, | TAK |  |
| drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym: możliwość definiowania własnych formularzy, możliwość definiowania dowolnego wzoru formularza wyniku (np. zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) możliwość rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców, drukowanie i wydawanie papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności ręcznego podpisywania, | TAK |  |
| automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem identyfikacji, antybiogramów i powtórzeń, | TAK |  |
| archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami. | TAK |  |
| Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu. | TAK |  |
| Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydruku/wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku. | TAK |  |
| Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej zleceniodawców i lekarzy: ilościowe i wartościowe, rozliczeniowe i kosztowe, automatyczne sygnalizowanie ognisk epidemiologicznych, mapy mikrobiologiczne dla określonych mechanizmów lekooporności, wskazywanie trendów zmian fenotypów w odniesieniu do lekowrażliwości oraz MIC, uwzględniające definiowane typy zleceń, grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach. | TAK |  |
| Statystyki mikrobiologiczne dostępne bezpośrednio dla upoważnionych osób z poza laboratorium. | TAK |  |
| Automatyczna współpraca z systemem HIS (InfoMedica autorstwa Asseco) i możliwość automatycznej współpracy z systemami innych laboratoriów (podwykonawców), w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg standardu HL7. | TAK |  |
| Automatyczna ekspedycja elektronicznie podpisanych (prawnie skutecznie) wyników do wybranych zleceniodawców w formie elektronicznej. | TAK |  |
| Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców przy użyciu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania umożliwiającego taki dostęp za pomocą popularnych przeglądarek web. | TAK |  |
| Podłączenie i automatyczna rejestracja wyników z analizatorów użytkowanych przez Zamawiającego: analizator do posiewów krwi oraz analizator do identyfikacji drobnoustrojów. | TAK |  |
| Wymiana analizatora na inny (również innego typu) nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji, a w przypadku wymiany w okresie nadzoru autorskiego oferent gwarantuje podłączenie nowego analizatora w ramach niniejszej oferty. | TAK |  |
| Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika. | TAK |  |
| Funkcja eksportu zgromadzonych w LIS danych o wykonanych usługach (badaniach) z uwzględnieniem normatywnych kosztów tych usług, w rozbiciu na ośrodki kosztów w postaci i formacie określonym przez użytkownika. | TAK |  |
| Funkcja eksportu rejestru sprzedaży usług (badań) wykonanych dla podmiotów zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązujących dla takich podmiotów cenników tych usług w postaci i formacie określonym przez użytkownika. | TAK |  |

# Minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego i wyposażenia:

- Serwer

instalacja na istniejących serwerach (wykorzystywanych przez LIS).

- Komputery na stacje robocze - w liczbie i o parametrach zapewniających prawidłowe korzystanie z systemu, nie mniej niż 3 szt., min. procesor dwurdzeniowy, 2 GB RAM, HDD, DVD-RW, karta graficzna, monitor 17”LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, Windows XP + zainstalowany SP3 lub Windows 7.

- N-port do podłączenia analizatorów – 2 szt, N-port 5210 (2 x RS232).

- Drukarki – min.1 szt, laserowe monochromatyczne, druk na papierze A4/A5, o wydajności minimum 20 stron/min, obciążenie normatywne min. 10 000 stron/m-c, sieciowe.