Formularz asortymentowy 											ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego

Narzędzia będące przedmiotem niniejszego postępowania powinny być przez Wykonawcę oznakowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego techniką laserową (laserowe wypalanie cyfr), przez grawerowanie lub inną metodą trwałą odporną na proces sterylizacji.

Pakiet nr 1 -  Narzędzia operacyjne wielokrotnego użytku dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESTAW ROZSZERZACZY MACICZNYCH TYP HEGARA ŚREDNICE OD 4 DO 17 MM WRAZ Z TACAMI DLA ŚREDNIC 4-12MM I 13-17MM Z METALOWYM ZAMYKANYM PUDEŁKIEM O ROZMIARACH : 200-220X100-120 MMX30-35MM | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 0, ŚREDNICA 7,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 1, ŚREDNICA 8,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 2, ŚREDNICA 10,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 3, ŚREDNICA 12,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 4, ŚREDNICA 14,0 MM | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 5, ŚREDNICA 15,0 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 6, ŚREDNICA 16,5 MM | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 7, ŚREDNICA 18 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 8, ŚREDNICA 19,5 MM | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ŁYŻECZKA TYP RECAMIER OSTRA/SZTYWNA, DŁ.MAX.300MM, FI 9, ŚREDNICA 21,5 MM | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SONDA MACICZNA TYP SIMS WYSKALOWANA ŚREDNICA 4 MM, DŁ.330MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SONDA MACICZNA TYP MARTIN WYSKALOWANA ŚREDNICA 3 MM, DŁ.300 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KULOCIĄG TYP SCHRODER,DŁ. 250MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KULOCIĄG TYP BRAUN, DELKATNY, DŁ. 250MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 2 PROSTE, DŁ.290 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KLESZCZE ŁOŻYSKOWE TYP WINTER, FI 3 ODGIĘTE, DŁ.290 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ,DŁ.145, TEPO/TĘPE PROSTE | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE Z TWARDĄ WKŁADKĄ,DŁ.145, TEPO/TĘPE ODGIĘTE | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.250 MM, ELASTYCZNY | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZACISK.JELITOWY ATRAUMATYCZNY TYP KOCHER PROSTY,DŁ.280 MM, ELASTYCZNY | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN,ROZMIAR 75X39 MM,DŁ.170 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN,ROZMIAR 95X39 MM,DŁ.200 MM | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | UCHWYT SKALPELA NR.7,DŁ.160 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | UCHWYT SKALPELA NR.3 125 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | UCHWYT SKALPELA NR.4,DŁ.135 MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | UCHWYT SKALPELA DO OSTRZY FIG 18-36,DŁ.145MM | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

Serwis autoryzowany producenta na terenie Polski. Zakres serwisu obejmuje regenerację instrumentów chirurgicznych. Serwis certyfikowany normami ISO 9001 2001

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Oferent przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Narzędzia laryngologiczne dla Poradni Otolaryngologicznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haczyk uszny WAGENER zakończony kulką, rozm. 1, dł. 15,5 cm | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Haczyk uszny WAGENER, zakończony kulką, rozm. 2, dł. 15,5 cm | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze opatrunkowe uszne TROELTSCH, standardowe, ząbkowane, dł. rob. 7,5 cm | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Oferent przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Narzędzia wielokrotnego użytku dla Poradni Urologicznej

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imadło chirurgiczne HALSEY 130 mm 5 ½” | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Penseta chirurgiczna SEMKEN 150 mm 6” | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Małe kleszcze preparacyjne Overholt 135 mm 5 ¼ ” | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Oferent przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4 – Narzędzia wielokrotnego użytku dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.M. | ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP DEAVER, PROSTE DŁ.145 MM, KOŃCE O/T | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP DEAVER, ODGIĘTE DŁ.145 MM, KOŃCE O/T | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE TYP COOPER, ODGIĘTE DŁ.115 MM, KOŃCE T/T | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARDOWE, DŁ.175 MM, PROSTE KOŃCE T/T | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IMADŁO TYP HEANEY, DŁ.200 MM, ODGIĘTA CZĘŚĆ PRACUJĄCA | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IMADŁO TYP JAMESON, DŁ.230 MM | Szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IMADŁO TYP MASSON-LUETHY, DŁ.255 MM | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Oferent przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych

................, dnia .......................                                                                                               ............................................................

Podpis Wykonawcy