Zał. nr 2 do siwz E/215/88/2011

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISMASOL 4/2/0 K*. Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości K+ 4/2/0 mmol/l i osmolarności 301 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki *Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi ilość K+ w płynie. | 300 opakowań (1 opakowanie zawiera 2 worki) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych – ST 100, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l (pow. Hemofiltra 0,9 m2) | 35 zestawów |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych – ST 150, kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5l (pow. Hemofiltra 1,5 m2) | 35 zestawów |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik dwuświatłowy do hemodializy wysokoprzepływowej (bez otworów bocznych) 11,5F, 13F | 15 sztuk |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik dwuświatłowy do hemodializy wysokoprzepływowej (bez otworów bocznych) z powłoką antybakteryjną i przeciwkrzepliwą, typu High-Flow Dolphin Protest, 11,5F, 13F | 15 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |