Załącznik nr 6 – EZ/215/104/2011

Wykaz pomieszczeń zagrożonych możliwością odspojenia tynku z połaci sufitu wraz powierzchniami sufitu do remontu na poszczególnych oddziałach.

BUDYNEK „A” +”E”

Oddział Urologiczny

- A206 – Pokój chorych nr 4 (punktowo środek przy oknie – ok. 0,5 m2) [22,19]

- A260 – WC (cała powierzchnia stropu nad śluzą umywalkową – ok. 2 m2) [4,13]

- A255 – WC (cała powierzchnia stropu – ok. 2m2 ) [2,73]

- A256 – Skład porządkowy [3,01]

Oddział Chirurgiczny Septyczny

- A407 – Pokój Chorych (na środku przy szpalecie okna – ok. 0,5 m2) [22,04]

Oddział Chirurgiczny Aseptyczny

- A417 – pokój chorych (punktowo: w narożniku przy oknie oraz na środku pomieszczenia – razem ok. 1,5  m2) [22,14]

- A430 – Natrysk (lewa strona w przedsionku – ok. 0,5m2 ) [2,81]

- A440 – Brudownik (prawa strona nad zlewem – ok 3,0 m2) [8,40]

- A441 – Skład porządkowy (środek pomieszczenia – ok. 0,5 m2) [3,08]

- A442 – WC – (środek pomieszczenia – ok. 0,5  m2) [2,65]

Oddział Chorób Wewnętrznych

- A548 - Sala Chorych nr 16 (lewy narożnik przy szpalecie okna – ok. 1 m2) [15,61]

Oddział Kardiologiczny

- A614 - Pokój lekarski (kilka miejsc w całym pomieszczeniu -najwięcej od strony okien - razem ok. 2 m2) [22,06]

- A615 - Sala chorych nr 1 (kilka miejsc na całej połaci sufitu – razem  ok. 6 m2) [21,95]

- A616 - Sala chorych nr 2 (prawa strona przy szpalecie okna – ok. 0,5m2) [21,91]

- A619 - Sala chorych nr 5 (środek przy szpalecie okna – ok. 1 m2) [21,85]

- A620 - Sala chorych nr 6 (środek pomieszczenia – ok. 0,5 m2)[21,85]

- A622 – Pokój badań (prawy narożnik przy szpalecie okna – ok. 1 m2) [23,88]

- A623 – Magazyn (cała powierzchnia stropu pomieszczenia) [2,60]

- A624 - Pokój pielęgniarki oddziałowej (punktowo: środek pomieszczenia oraz prawa strona przy szpalecie okna – razem ok. 1m2) [14,51]

- A625 – Pokój badań Echo Serca (punktowo: środek przy szpalecie okna, prawa strona przy szpalecie okna – razem ok. 1,5 m2) [14,38]

- A626 – Natrysk (cała powierzchnia stropu pomieszczenia) [2,74]

- A627 – Natrysk (cała powierzchnia stropu pomieszczenia) [2,80]

- A628 - Sala chorych nr 8 (punktowo: środek pomieszczenia oraz środkowa część przy szpalecie okna – razem ok 1,5 m2)

- A629 – Pokój badań (punktowo: prawa strona przy środku pomieszczenia – razem ok 2 m2) [14,39]

- A631 – Pokój zabiegowy (środek przy szpalecie okna – ok. 1,5m2) [20,43]

- A635 – WC personelu (punktowo w śluzie umywalkowej – 0,5 m2) [4,07]

- A363 – Łazienka (środek przy szpalecie okna – ok. 1,0 m2) [8,40]

- A637 – Brudownik (środek przy szpalecie okna – ok. 0,5 m2) [8,40]

- A638 – Skład porządkowy (środek pomieszczenia – ok. 0,5 m2) [3,08]

- A641 - Sala operacyjna (miejsca przy oknie i po lewej stronie sali obok lamp – razem ok. 1,5 m2) [28,78]

- A643 – Magazyn (punktowo – środek pomieszczenia – ok. 0,5 m2) [2,62]

Hall Windowy przy Oddziale Kardiologii i O. Chorób Nerek

- E601 - Kilka miejsc przy wejściach do wind oraz wejściu na klatkę schodową [44,97]

Oddział Chorób Nerek i Stacja Dializ

- A606 - Sala dializ [89,00]

- A608 – Pokój chorych nr 5 [22,40]

- A653 – Szatnia personelu [2,70]

Oddział Neurologii

- A719 - Sala chorych nr 4 (kilka miejsc na całej powierzchni sufitu – razem ok. 4 m2) [21,90]

- A726 - Sala chorych nr 11 (lewa strona przy szpalecie okna – ok. 0,5 m2) [23,88]

- A727 – WC (środek pomieszczenia – ok. 2 m2) [2,60]

- A729 - Sala chorych nr 13 (środek przy szpalecie okna – ok. 2 m2) [14,39]

- A731 – Natrysk (środek połaci sufitu w śluzie umywalkowej – ok. 0,5 m2) [2,57]

- A732 - Sala chorych nr 15 (środek pomieszczenia – ok. 2 m2) [14,39]

- A733 – Sala chorych nr 15 (środek przy szpalecie okna – ok. 0,5 m2) [14,39]

- A738 – Przedsionek przy brudowniku (środek – ok. 0,5 m2) [7,38]

- A740 – Łazienka (lewa strona nad wanną – ok. 3m2) [8,40]

- A749 - Izolatka  (odparzenie sufitu przy oknie oraz w narożniku nad umywalką – razem ok. 2m2) [15,61]

- A751 – Pokój badań neurologicznych (dwa punkty przy środku pomieszczenia – ok. 1m2) [13,92]

Oddział Pulmonologiczny

- A704 – A705 - Sala obserwacyjna [43,70]

- A768 - Dyżurka pielęgniarek [13,93]

- A769 - Gabinet zabiegowy [19,92]

Oddział Urazowo - Ortopedyczny

- A855 - Sala chorych nr 2 [14,79]

- A879 - Korytarz przy szybie windowym [17,20]

Oddział Okulistyczny

- A818 – Sala chorych (środkowa część nad wejściem do pomieszczenia – ok 1m2) [21,96]

- A819 – Sala chorych (lewy narożnik przy szpalecie okna oraz środek po prawej stronie pomieszczenia – razem ok. 2,5 m2) [21,85]

- A829 – Pomieszczenie socjalne (lewy narożnik przy szpalecie okna – ok 0,5 m2) [14,39]

- A848 – Pokój pielegniarki Oddziałowej (punktowo: nad umywalka oraz na środku pomieszczenia – ok. 1 m2) [13,93]

BUDYNEK „H” +”G”

Poradnie specjalistyczne

- H107 – Poradnia wad postawy, Poradnia preluksacyjna (punktowo na środku pomieszczenia ok. 1m2) [17,09]

- H117 – WC (na całej powierzchni stropu w kabinie) [20,00]

- H123 – Szatnia personelu przy rejestracji do Poradni Chorób Zakaźnych (na połowie stropu pomieszczenia) [14,50]

Oddział Rehabilitacyjny

- G205 – WC + natrysk (na całej długości szpalety okna) [6,70]

- H227 – Pokój chorych nr 13 (punktowo w narożniku przy oknie ok. 1m2) [22,50]

- H332 – Pomieszczenie przygotowania okładów (odspojenia na całej powierzchni stropu nad pomieszczeniem)[9,20]

- H334 – Śluza p.poż. (odspojenia na całej powierzchni stropu nad pomieszczeniem) [3,67]

- H336 – Pomieszczenie fizykoterapii nr 1 (punktowo – ok. 2-3 m2) [46,70]

- H338 – Pomieszczenie fizykoterapii nr 2 (trzy punkty w okolicach okien – ok. 1/3 powierzchni pomieszczenia) [44,70]

Oddział Dziecięcy

- H401 – Boks E – Izolatka (punktowo przy prawej stronie od wejścia do pomieszczenia ok. 2m2 ) [12,36]

- H413 – Boks C – Pokój chorych nr 1 (punktowo przy kanale wentylacyjnym obok okna – ok. 1m2)  [19,02]

- H420 – Kuchnia oddziałowa (punktowo przy śluzie umywalkowej – ok. 1m2) [19,71]

- H432 – Boks A - Pokój chorych nr 4 (punktowo nad umywalką – ok. 1m2) [21,33]

- H433 – Boks B – Pokój chorych nr 1(punktowo przy kanale wentylacyjnym – ok. 1 m2) [22,50]

- H438 – Boks D – Pokój chorych nr 1 (punktowo nad wejściem do pomieszczenia – ok. 1m2) [13,25]

- H438a – Boks D – Pokój chorych nr 2 (punktowo po prawej stronie wejścia do pomieszczenia – ok. 1m2) [13,46]

- H438b – Boks D – Przedsionek (na całej powierzchni stropu nad pomieszczeniem) [12,07]

Oddział Dziecięcy - budynek C (część pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno - Położniczego patologii ciąży)

- C318 - Pokój badań (przy prawym narożniku pomieszczenia – ok. 0,5m2) [22,00]

- C320 - WC, w łazience (ok. 0,5m2) [8,80]

- C321a - WC personelu (ok. 0,5m2) [2,5]

- C324  - Pokój chorych nr 2 (środek/prawa strona pomieszczenia – ok. 0,5m2) [22,00]

- C325 - Pokój chorych nr 3 (lewy narożnik przy oknie – ok. 0,5m2) [22,00]

- C320b - Korytarz od Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Patologii Ciąży (ok. 2m2)[2,60]

Oddział Otolaryngologii

- Korytarz przy zmywalni (punktowo w narożniku – ok. 1m2) [7,34]

- H504 – Magazyn przy Endoskopii (nad wejściem do pomieszczenia – ok. 0,5m2) [2,00]

- H528 – Magazyn pościeli (w prawym narożniku od strony wejścia do pomieszczenia – ok. 0,5m2) [3,94]

- H533 – Dyżurka lekarzy ( środkowa część stropu na prawo od wejścia do pomieszczenia – ok. 1m2) [10,59]

- H534 – Natrysk przy Dyżurce lekarzy (punktowo – w przedsionku na środku pomieszczenia oraz nad natryskiem – ok 1,5m2) [2,00]

- H535 – WC przy Dyżurce lekarzy (punktowo w lewym rogu na muszla ustępową – ok. 0,5m2) [1,60]

- H537 – Sala chorych nr 1 (w lewym narożniku naprzeciw wejścia do pomieszczenia ok.1m2) [22,25]

Tabela nr 1 – Powierzchnie sufitu do remontu na poszczególnych oddziałach.

| Budynek | Piętro | Funkcja pomieszczeń | Orientacyjna Powierzchnia Oddziału | Powierzchnia sufitu do remontu | Ilość pomieszczeń w ramach powierzchni do remontu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek „A” | 6 piętro | Oddział Urazowo-Ortopedyczny | 540 m² | 32 m² | 4 |
| Budynek „A” | 5 piętro | Oddział Pulmonologiczny | 540 m² | 78 m² | 3 |
| Budynek „A” | 5 piętro | Oddział Neurologiczny | 548,33m² | 140 m² | 11 |
| Budynek „A” | 4 piętro | Oddział Kardiologiczny wraz z holem windowym | 718,33m² | 323 m² | 21 |
| Budynek „A” | 6 piętro | Oddział Okulistyczny | 545,28m² | 73 m² | 4 |
| Budynek „A” | 4 piętro | Oddział Chorób Nerek oraz Stacja Dializ | 645 m² | 115 m² | 3 |
| Budynek „A” | 3 piętro | Oddział Chorób Wewnętrznych | 815 m² | 16 m² | 1 |
| Budynek „A” | 3 piętro | Oddział Chorób Wewnętrznych – malowanie wszystkich pomieszczeń i stolarki | 815 m² | - | - |
| Budynek „A” | 3 piętro | Oddział Reumatologii | 540 m² | 0 m² | 0 |
| Budynek „A” | 2 piętro | Oddział Chirurgiczny | 1.363 m² | 61 m² | 6 |
| Budynek „A” | 1 piętro | Oddział Ginekologiczno-Położniczy (część Ginekologiczna) | 579 m² | 0 m² | 0 |
| Budynek „A” | Wysoki Parter | Oddział Urologiczny | 680 m² | 32 m² | 4 |
| Budynek „G” Budynek „H” Budynek „H” | Niski parter Niski parter Wysoki parter | Oddział Rehabilitacji | 1.056 m² | 134 m² | 6 |
| Budynek „H” | przyziemie | Poradnie Dziecięce, Poradnie Chorób Zakaźnych, Poradnia Przeciwgruźlicza, | 703 m² | 52 m² | 3 |
| Budynek „H” | wysoki parter oraz 1 piętro | Oddział Dziecięcy | 1.090 m² | 134 m² | 8 |
| Budynek „H” | wysoki parter | Oddział Gastroenterologii | m² | 0 m² | 0 |
| Budynek „H” | 2 piętro | Oddział Otolaryngologii | 730 m² | 50 m² | 7 |
| Budynek „C” | 1 piętro | Oddział Patologii Ciąży | 259 m² | 80 m² | 6 |