Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 20.09.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup jednorazowy mankietów do szybkich przetoczeń

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dot. poz. 1. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania produkt:

Ciśnieniowy mankiet pojedynczy (mieści 1 wkład o pojemności 500ml) do szybkich przetoczeń z manometrem i gruszką do wytworzenia ciśnienia

- Trwały mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60°C

- Precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu

- Chromowany manometr o średnicy ok. 50 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg

- Specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana manometru

- Pojemności wkładów 500 ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ciśnieniowy mankiet pojedynczy do szybkich przetoczeń z manometrem i gruszką do wytworzenia ciśnienia, spełniające wszystkie wymogi siwz, wykonany zgodnie z właściwą dla manometrów normą tj. EN 1060/2 lecz nie zawierający w instrukcji obsługi tak szczegółowej informacji jak technologia utwardzania membrany manometru?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności uniwersalny ciśnieniowy mankiet do szybkich przetoczeń umożliwiający umieszczenie wkładów zarówno 500ml jak i 1000ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa: 23.09.2011r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert  23.09.2011 .r.  o godz. 10: 15

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem