Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/154/2011 – zakup wraz z dostawą sprzętu do zabiegów endoskopowych

Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą jednorazowych pętli elektrochirurgicznych, protez dróg żółciowych z tworzywa sztucznego, protez dróg trzustkowych z tworzywa sztucznego, rozszerzadeł sztywnych, cystotomu, jednorazowych, śródkanałowych litotryptorów mechanicznych i sond nosowo-żółciowych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe pętle elektrochirugiczne do polipektomii razem z rękojeścią , plecione , rozwarcie pętli ok. 2,5 X 5,5 cm , dł.240 cm | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe pętle elektrochirugiczne do polipektomii razem z rękojeścią , plecione , rozwarcie pętli ok. 1,5 X 3 cm , dł.240 cm | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8 – 8,5 Fr , długość 15 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8 – 8,5 Fr , długość 12 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8 – 8,5 Fr , długość 9 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 Fr , długość 9 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 Fr , długość 7 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 Fr , długość 5 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 Fr , długość 9 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 Fr , długość 7cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 Fr , długość 5cm | szt | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z czterema językami po obu stronach zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 Fr , długość 5cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z czterema językami po obu stronach zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 Fr , długość 7cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego z czterema językami po obu stronach zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 Fr , długość 9 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail – średnica 10 Fr , długość 9 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail – średnica 10 Fr , długość 5 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail – średnica 8,5 Fr , długość 5 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail – średnica 8,5 Fr , długość 7 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Protezy dróg żółciowych z tworzywa sztucznego zagięte na obu końcach typu pigtail – średnica 8,5 Fr , długość 9 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Protezy dróg trzustkowych z tworzywa sztucznego z jednym końcem zagiętym typu pigtail – średnica 7Fr ,długości 5cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Protezy dróg trzustkowych z tworzywa sztucznego proste średnica 8,5 Fr , długości 7cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Protezy dróg trzustkowych z tworzywa sztucznego proste średnica 10 Fr , długości 7cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rozszerzadło sztywne do dróg żółciowych typ Soehendra śr. 8,5Fr zwężane do 5 Fr na końcu dystalnym na odcinku 3cm , długość 200 cm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rozszerzadło sztywne do dróg żółciowych typ Soehendra śr. 10 Fr zwężane do 6 Fr na końcu dystalnym na odcinku 3cm , długość 200 cm | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cystotom - narzędzie do Przezżołądkowego lub przezdwunastniczego nakłucia elektrochirurgicznego torbieli rzekomej trzustki uwypuklającej ścianę p.pokarmowego , cewnik zewnętrzny 10Fr z pierścieniem diatermicznym , cewnik wewnętrzny 5Fr z wyjmowalnym nożem igłowym o śr.0,038 i elektrod umiejscowionych dystalnie ( el.pierścienia diatermicznego) i proksymalnie ( el.noża igłowego) do uchwytu . Długość robocza urządzenia ok.200cm , do kanału roboczego min.3,7mm | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowy , śródkanałowy litotryptor mechaniczny o śr.. kosza ok.3cm ,gotowy do użycia ( zmontowany fabrycznie) | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sondy nosowo – żółciowe o końcówce typu pigtail sr. & Fr na prowadnik 0,035 ,dł.250cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą cewników z balonem do usuwania złogów, jednorazowych igieł iniekcyjnych do ostrzykiwania, jednorazowych prowadnic do zabiegów ECPW, protez dróg trzustkowych, ustników jednorazowych, jednorazowych koszy do usuwania złogów dróg żółciowych i szczypiec chwytających wielorazowego użytku

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych , o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok.195cm , na prowadnik 0,035 z ujściem kontrastu proksymalnie do balonu | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych , o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok.195cm , na prowadnik 0,035 z ujściem kontrastu dystalnie do balonu | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania , długość igły 4,5, lub 6mm , minimalny kanał roboczy 2,8 mm – do zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania , długość igły 4,5, lub 6mm , minimalny kanał roboczy 2,8 mm – do zmian w dolnym odcinku przewodu pokarmowego | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe prowadnice do zabiegów ECPW z rdzeniem nitinolowym ,długości ok.480cm , o średnicy 0,035 , z końcówką prostą | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe prowadnice do zabiegów ECPW z rdzeniem nitinolowym długości ok.480cm , o średnicy 0,035 , z końcówką zagiętą | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe prowadnice do zabiegów ECPW z rdzeniem nitinolowym długości ok.480cm , o średnicy 0,025 , z końcówką prostą | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe prowadnice do zabiegów ECPW z rdzeniem nitinolowym długości ok.480cm , o średnicy 0,025 , z końcówką zagiętą | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Protezy dróg trzustkowych , S-kształtne , średnica 8,5 Fr , długości 6 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Protezy dróg trzustkowych , S-kształtne , średnica 8,5 Fr , długości 8 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protezy dróg trzustkowych , S-kształtne , średnica 10 Fr , długości 6 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protezy dróg trzustkowych , S-kształtne , średnica 10 Fr , długości 8 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ustniki jednorazowe | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowe kosze do usuwania złogów dróg żółciowych o śr.kosza ok.30mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe kosze do usuwania złogów dróg żółciowych o śr.kosza ok.20mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce chwytające wielorazowego użytku (m.in. do usuwania protez plastikowych z dróg żółciowych); oba ramiona ruchome; ramiona typu szczęki aligatora z zębem szczura; posiada funkcję rotacji; szerokość otwarcia ramion 6,9mm; maksymalna średnica cześci wprowadzanej do kanału endoskopu 2,6mm; długość robocza narzędzia 1800mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm;narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie, z pancerzem pokrytym teflonem | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 3 – zakup wraz z dostawą balonów do poszarzania zwężeń jelita grubego, balonów do poszerzania zwężeń dróg żółciowych, urządzeń do inflacji i deflacji balonów do dróg żółciowych oraz szczoteczek cytologicznych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do poszerzania zwężeń jelita grubego , o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie , o zaokraglonych końcach , o długości balonu ok.5 cm , śr. 12-15mm , długości roboczej 240 cm | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony do poszerzania zwężeń dróg żólciowych o średnicy balonu 4mm , długości balonu 3-4cm | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Urzadzenie do inflacji i deflacji balonów do dróg żółciowych z manometrem , z gwintowanym tłokiem | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczoteczka cytologiczna o dł.roboczej 200cm , dł.włosia szczoteczki 3 mm , z systemem znaczników umożliwiającym pomiar zwężenia , na prowadnik 0,035 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą samorozprężalnych, metalowych stentów do dróg żółciowych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny , metalowy do dróg żółciowych , wykrwawany laserowo z walca , po obu stronach cztery markery , przeładowany w 7 Fr cewnik , na minimalny kanał roboczy 2,8mm , port do podawania kontrastu , rozmiary średnicy 6,8,10 mm , długość 4,6,8 cm , na prowadnik 0,035 | Szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent samorozprężalny , nitinolowy do jelita grubego , cewnik wprowadzający 8Fr na minimalny kanał roboczy kolonoskopu 3,7mm o długości 6,8,10 cm , o śr.flang 30mm , śr.wewn.25mm , marker umożliwiający uwalnianie pod kontrolą wzroku | Szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą samorozprężalnych stentów do dróg żółciowych

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samorozprężalny stent do dróg żółciowych , wykonany ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG ( stent pokrywany z niepokrytymi końcami) , średnica stentu 8mm , 10mm , długość 4,5,8 cm , w zestawie wprowadzającym śr.max.8Fr., na prowadnik 0,035 , o długości roboczej 450 lub 260 cm , z możliwościa otwierania i zamykania stentu na zestawie do min.75% i złożenia do pozycji wyjściowej , markery RTG pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. | Szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Samorozprężalny stent nitinolowy z platynowym rdzeniem , do dróg żółciowych , z pętlą do repozycji , uwalniany po krótkim i długim prowadniku , średnica stentu 10 mm , wymagane długości w wersji częściowo i całkowicie krytej 4 , 6, 8 cm , średnica zestawu wprowadzającego max. 8,5Fr , z możliwością otwierania i zamykania do min 80% z możliwością złożenia zestawu do pozycji wyjściowej , konieczna obecność markerów RTG na zestawie pozwalająca na kontrolę uwalniania stentu oraz jednoznaczne określenie punktu , po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie Steniu | Szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Samorozprężalny stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku , wykonany z siatki poliestrowej , pokryty na całej długości tworzywem silikonowym , z markerami RTG i endoskopowymi , posiada możliwość zmiany położenia oraz usunięcia w okresie do 6 tygodni , długość stentu 9 – 15 cm , średnica 16-21 mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych