Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                                       Krosno, dnia 14.11.2011

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497  13-43-78-227

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
W POSTEPOWANIU

Dostawa monitorów medycznych wraz z zestawami komputerowymi

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w wymaganiach technicznych granicznych 
w pkt. 12 dopuści czas reakcji matrycy wynoszący min. 27 ms?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w wymaganiach technicznych granicznych w pkt. 14 dopuści częstotliwość odświeżania poziomego 31,5 – 93,8 (kHz), pionowego V 50,0 – 85,0 (Hz)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w wymaganiach technicznych granicznych w pkt. 15 dopuści kalibrator wbudowany w monitorze ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści

Nowy termin składania ofert upływa 17. 11.2011 r. o godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert 17.11.2011 r.  o godz. 11: 30

Z poważaniem