PAKIET 5	Drobny sprzęt									zał.6

| L.P | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podgrzewacz do butelek i i słoiczków 4 sztuki |  |  |
| 1 | Do wszystkich typów butelek i słoiczków | TAK |  |
| 2. | Czas podgrzewania 3-7 min. | TAK |  |
| 3. | Posiada automatyczne wyłączanie i sygnał dźwiękowy po zakończeniu podgrzewania | TAK |  |
| 4 | Zawiera praktyczny koszyk do przechowywania słoiczków | TAK |  |
| 5. | Wyposażony w świetlny wskaźnik redukcyjny | TAK |  |
|  | Laktator elektryczny 2 sztuki |  |  |
| 1 | Zasilanie elektryczne i bateryjne | TAK |  |
| 2 | Płynna regulacja siły ssania | TAK |  |
| 3. | Dodatkowa funkcja urządzenia wywołanie efektu imitującego ssanie niemowlęcia | TAK |  |
| 4. | W skład zestawu: butelka poj. 125-150 ml- 6 sztuk smoczek silikonowy do mleka z opakowaniem ochronnym ( 24 szt) , pompka, zasilacz, uszczelki, lejek odciągacza, rurka do czyszczenia pompki. | TAK |  |
|  | Rogal / poduszka do karmienia 4 sztuki |  |  |
| 1 | Wkład- pianka poliestrowa , obszycie bawełniane zapinane na suwak , posiada atest Państwowego Zakładu Higieny | TAK |  |
|  | Rogal do inkubatorów dla wcześniaków 9 sztuk |  |  |
| 1 | Wypełnieni- kulki styropianowe, obszycie bawełniane, dodatkowa poszewka zewnetrzna zapiana na suwak. | TAK |  |