Krosno, dn. 03.02.2012 r.

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

EZ/215/160/2011

dot. zakupu i dostawy wielorzędowego tomografu komputerowego  nr postępowania EZ/215/160/2011

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759) informuje, o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez  zmianę Załącznika nr 2 - Formularz przedmiotu zamówienia.

| JEST |
| --- |
| VI. | DETEKTOR |
| 1. | Detektor typu stałego. | TAK |  |  |
| 2. | Minimalna grubość warstwy submilimetrowej przy akwizycji min. 16 warstw [mm]. | 0,65 |  |  |

| POWINNO BYĆ |
| --- |
| VI. | DETEKTOR |
| 1. | Detektor typu stałego. | TAK |  |  |
| 2. | Minimalna grubość warstwy submilimetrowej przy akwizycji min. 16 warstw [mm]. | ≤ 0,65 |  |  |

Informujemy, iż termin oraz godziny składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostaje zmieniony:

Składanie ofert: 27.02.2012 godz. 10:00.

Otwarcie ofert: 27.02.2012 godz. 10:30.

Wadium: 27.02.2012 godz. 10:00.

Z poważaniem

otrzymują:

- www.krosno.med.pl

- A/a