Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 - żarówki i palniki  do sprzętu medycznego

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osram 64634 (EFR) Microscope Halogen Light Bulb 15 Volt 150 Watt MR16 Reflector | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R111 50W 24°12V G53 OSRAM 41835 FL | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,7V LARYNGOSKOP McINTOSH FR125000 M170D | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Berchthold CZ 908-22 150W 22,8V | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,7V LARYNGOSKOP McINTOSH FR125000 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6,3V 0,3A E10 żarówka z gwintem | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | STRYKER XENON BULB MODULE 220-191-000 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HLX 64642 150W 24V niebieska | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | HLX 64642 150W 24V | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CERMAX-300W-PULSED DONSBULBS | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 24V/250W HLX 64657 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hanaulux / Heraeus 56053026 130W 21,5V Blue80 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 24V 50 W Hanaulux H30050S Blue 30 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BA20d 6V 30W Fi.35x63 NARVA LWT-F2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 64640 HLX 150W 24V G6,35 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 230V 15W E14 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PK22s 24V 65W A/2,5 HZT LH-58 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | par38ir175w | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6V 20W G4 M/30 ESB OSRAM [HLX64250] | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | M 2,5V Laryng Hine 037 FR 125171 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | M 6V/4,5A P44S S ŻAR. MIKR, OR1900 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TL13/840 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TL30/860 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KellerVantage Plus 1012-p-p7006 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VersaBrite 3V 0,45A 2204 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | HLX 64609 50W 12V | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | HLX 64633 150W 15V G6.35 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | PY16-1.25 6V 20W HLWS5 NARVA 55133 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 64650 50W 22,8V | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | OR 9059 6W 6V | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | HLX 64251 20W 6V | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | G4 24V 20W OSRAM 64435 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 41900 SP 12V 20W | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3,6V 1,6W L-32 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 2 – baterie i kondensatory

Tabela nr 1 – baterie

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LR-03 AAA alkaiczna | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | R6 - LR6 AA alkaiczna | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | R14 - LR14 alkaiczna | 130 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | R9 - 6F22L alkaiczna | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | R20 - LR20 alkaiczna | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CR2 - CR1220 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LR44 alkaiczna | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CR2025 - litowa | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CR41 - CR14250 - PCB litowa z końcówkami do druku | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CR2016 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CR2020 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CR2030 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CR2032 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CR2532 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GP189 - guzikowa - srebrna lib alkaiczna | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | LS14500 3,6V - litowa z końcówkami | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CR 2032H | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CR2032V | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CR2450H | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AG-4 L 626 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Akumulatorek Ni-Cd i NiMH AA 700 -2500 mAh | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Akumulatorek Ni-Cd ACCU AA z przewodem | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Akumulatorek ACCU R3/950H 700 -2500 mAh | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Akumulatorek ACCU SC. 1200 - 2400 mAh (DefiCard) | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Akumulatorek ACCU R20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M4T28 (podtrzymanie zegara sys) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | FB1223 (Mindray monitor) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ACCU-HP0.7-12P | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ACCU-HP1.2-12 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ACCU-HP1.3-12 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ACCU-HP7-12 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ACCU Typ 4226-110 NC 9,6V 1,2 Ah | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | AGM 24V 2,0 Ah Defi Burdick | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Accu PhysioControl AGM 16V 2,5 Ah | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | AGM 10V 2,5Ah Zoll | 2 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Tabela nr 2 – kondensatory

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,2 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3,3 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4,7 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 47 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 100 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 220 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 330 µF- 25 V | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 470 µF- 25 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 680 µF- 25 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 820 µF- 25 V | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1000 µF- 6,3 V | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1000 µF - 10 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1000 µF - 16 V | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1000 µF - 25 V | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1000 µF - 63 V | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1500 µF - 6,3 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1500 µF - 10 V | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1500 µF -16 V | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1500 µF - 25 V | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1500 µF - 63 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1800 µF – 6,3 V | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1800 µF - 10 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 1800 µF -16 V | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200 µF - 6,3 V | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200 µF - 10 V | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2200 µF - 16 V | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2200 µF - 25 V | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2200 µF - 63 V | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3300 µF - 6,3 V | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3300 µF - 16 V | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 4700 µF - 25 V | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 µF Miflex | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 µF - 400 V | 30 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych