Załącznik nr 2.1

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr I

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe hydrofobowe. - cartrige jednorazowy w cenie soczewki do implantacji przez port „sub 2”, - średnica optyczna 5,5 – 6,0 mm, całkowita 13 mm, - zakres mocy od +6,0D do +34D, - wymagane injektory sprężynowe z gwintem, - należy ujawnić cechy polimeru: wymagane uwodnienie poniżej 1%, kąt zwilżenia 70-72%, moduł Younga = 26-36 kG/mc kw. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Retraktory tęczówkowe | 15 op.. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.2

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr II

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe do przypadków trudnych - akrylowe, hydrofilowe o haptykach zamkniętych, -cartridge i injector połączone w jedną całość, jednorazowe, pozwalające na implantację przez port 2,2 mm, w cenie soczewki, - podwójne ostre krawędzie na części optycznej (360 stopni), - średnica części optycznej 6,2 – 6,5 mm, - zakres mocy od -10,0D do +25,0D, - średnica całkowita 12,5 mm, - angulacja 0 stopni, - część optyczna; bi convex. | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka zwijalne jednoczęściowe akrylowe, hydrofilowe - jednoczęściowa dotorebkowa do implantacji przez port 2,2, - średnica całkowita 12-13 mm, - cartridge i injector połączone w całość, jednorazowe, w cenie soczewki, - podwójne ostre krawędzie na części optycznej (360 stopni), - stopień uwodnienia max. 26%, - zakres mocy od +8,0D do +30,0D, - angulacja 0 stopni. | 650 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewki zwijalne wewnątrzgałkowe asferyczne, akrylowe, hydrofilowe - średnica optyczna 5,6 – 5,8 mm z haptykami zamkniętymi, - średnica całkowita 12,0 mm, - zakres mocy od +18,0D do +30,0D, - stopień uwodnienia max. 26%, - optyka równomiernie wypukła, - jednoczęściowa do implantacji przez port 2,2 mm, - angulacja 0 stopni. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilowa, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym - średnica optyczna 6,5 mm, - średnica całkowita 14 mm, - moc od -5,0D do +5,0D skok co 0,5D, - injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.3

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr III

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki zwijalne akrylowe hydrofilowe asferyczne - soczewka zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilowa asferyczna, - średnica optyczna 6,0 mm, średnica całkowita 13 mm, - implantacja przez port 2,2 mm, - angulacja 9 stopni, - stopień uwodnienia 26%, - zakres mocy od -10,0D do +40,0D, - zestaw do implantacji jednorazowy w cenie soczewki. | 950 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewki wewnatrzgałkowe fabrycznie załadowane do jednorazowego aplikatora, jednoczęściowe, hydrofilne - wykonana z hydrofilnego akrylu 26%, - średnica optyczna 6 mm, całkowita 13 mm, - prostokątna krawędź na całym obwodzie, - dotorebkowa, stała A : 119,5, - moc refrakcji od +10 D do +30 D, - stopień angulacji 6. | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.4

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

Pakiet nr IV

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki przedniokomorowe o miękkich haptykach - do przypadków powikłanych i zaćm wikłających, - soczewka o średnicy całkowitej 12,5 mm i 13,0 mm, - średnica optyczna 5,5 mm, - materiał PMMA modyfikowany, samocentrujące haptyki o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na napinanie, - angulacja 12-14 stopni. | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pierścień napinający torebkę soczewki (TCR) - PMMA, - injectory jednorazowe, - wymiar po rozprężeniu 11 i 12 mm. | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

Data     .................................                   								 ............................................................                     															 Podpis i pieczęć Wykonawcy