Zał. nr 2 do zapytania ofertowego EZ/214/18/2012

| Sprzęt przeciwodleżynowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie użyty do fakturowania |
| 1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji parą wodną Czas odczytu wstępny – 3 godziny Czas odczytu końcowy 100% biologiczny – 5 godzin Biopopulacja 10 x 5 Test kompatybilny z posiadanym inkubatorem SMART WELL producent SGM Biotech | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Data …………………………….                                                                                          Podpis Wykonawcy

………………………………………………………..