Zał. nr 2 do SIWZ

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta do TUR w rozmiarze 78 x 120 x 150 x 307 cm ze zintegrowanymi nogawicami, dodatkowym paskiem kleju fiksujący serwetę w okolicy łonowej, otwór kroczowy 7,5 x 7,5 cm, przylepny, gumowa osłona na palec, wzmocnienie chłonne, torba na płyny z przylepcem do fartucha operatora, z filtrem, z portem do ssaka, 2 podwójne uchwyty na przewody. Serweta wykonana z laminatu trójwarstwowego, Parametry laminatu: gramatura min. 62 g/m2, odporność na penetrację wody ≥200cm H₂O, wytrzymałość na mokro i sucho min. 200 kPa, współczynnik chłonności min. 400% , na całej powierzchni osłaniającej pacjenta . | 800 kompletów |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           					 Podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………..