Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 24.05.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup elektromagnesu okulistycznego

EZ/214/61/2012

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści elektromagnes okulistyczny do usuwania ciał obcych wewnątrzgałkowych wyposażony w głowicę o długości 190 mm x 40 mm do usuwania ciał obcych z wymiennymi końcówkami przeznaczonymi do sterylizacji w autoklawie, przełącznik nożny i regulator siły natężenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa: 30.05.2012 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 30.05.2012 .r.  o godz. 10: 15

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem