p

z

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przetargu nieograniczonego,

o wartości zamówienia poniżej 5 000 000 euro
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „ustawą”

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie robot budowlano instalacyjnych   w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II -  przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w  kontekście budowy bloku operacyjnego – powtórka

KOD CPV: 45.00.00.00-7 – Roboty budowlane

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy na Wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach zadana inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego EZ/215/58/2012. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano -instalacyjne związanych z przebudową zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego w ramach zadana inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa systemu zasilania Szpitala energią elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego.

  - Roboty objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z zawartą umową dokumentacją przetargową, załącznikami do SIWZ, w oparciu o dokumentację projektową, warunki uzgodnień i opinii dołączonych do dokumentacji projektowej, prawo budowlane, w szczególności z art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. r. 2010, poz. 243, nr 1623 – tekst jednolity, ze zm., dalej przywoływana jako „Prawo Budowlane”) wraz z przepisami wykonawczymi, Polskie Normy oraz w oparciu o wydane pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy.

  - Przedmiot Zamówienia określają również:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr EZ/215/58/2012

- Załączniki do SIWZ od 6 do 11 i 13 do 25

UWAGA: Przedmiar robót ( załącznik nr 13 i 19 do SIWZ) nie zawiera całości robót koniecznych do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i  stanowi tylko element pomocniczy do określenia wartości przedmiotu zamówienia.

  - Na Wykonawcy ciążą obowiązki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed złożeniem oferty w postępowaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia błędów, braków, wad lub nieścisłości w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to błędów, braków, wad lub nieścisłości można by uniknąć, gdyby wizja lokalna została wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyści) powstałe u Zamawiającego w związku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.krosno.med.pl i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej – e-mail lub płyta CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przekazania/ przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej – SIWZ jest nieodpłatna, 
w wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki.

- ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji zamówień uzupełniających.

- WALUTA Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy. Za dzień zakończenia robót uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

| Warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę tych warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków: |
| --- |
| Warunek (podmiotowy) udziału w postępowaniu: | Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu oraz Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków (podmiotowych) |
| I)posiadanie wiedzy i doświadczenia; | A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): W zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz 2. „Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 1) wykonanie co najmniej jednej roboty budowlano montażowej branży elektrycznej mającej w swoim zakresie wykonanie następujących prac: budowę, przebudowę lub remont rozdzielni średniego napięcia, wykonanie układu monitoringu systemu zasilania stacji SN i NN o wartości netto nie mniejszej niż 5 500 000 zł w obiektach użyteczności publicznej 2) wykonaniem przynajmniej jednej roboty branży elektrycznej o wartości 500 000 zł w obiektach służby zdrowia. 3) wykonaniem montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego dla potrzeb zasilania awaryjnego lub agregatu kogeneracyjnego o mocy przynajmniej 200 kVA” 3. Dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w pkt 2. zostały wykonane należycie. |
| II) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; | Wykonawca winien dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek |
| III) spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej; | A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów złożonych na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej; B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz oraz Polisę od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość, co najmniej 5 000 000,00 zł. Polisa powinna zostać dołączona do oferty. |
| IV) Niepodleganie wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. | A) Opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków (podmiotowych)udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa, w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie analizy treści aktualnych dokumentów, o których mowa poniżej. B) Informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków(podmiotowych): Wykonawca złoży: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a osoba fizyczna złoży oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku określonego w art. 22 ust.1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. od 1 do 2 W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punkcie 2 składa każdy z podmiotów - samodzielnie. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu Zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa odpowiednio: 1.dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; |

  - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim dla następujących urządzeń, (pod rygorem odrzucenia oferty):

- Zasilaczy UPS 100 kVA i 160 kVA

- Transformatorów 1000 kVA

- Agregatu prądotwórczego 800 kVA

- Wyłączników, odłączników, zabezpieczeń rozdzielni średniego napięcia

- Wyłączników głównych i łączników sprzęgłowych rozdzielni niskiego napięcia

- Rozdzielni niskiego napięcia (w tym dla sterowników układów SZR)

- Systemów szynoprzewodów

- Elementów sytemu monitoringu: sterowniki, światłowody i stanowisko komputerowe.

- Kabel H07RN-F 1x240

- Kabel YKSY 1x240

- Kabel XUHAKXS 1x120 12/20

- Kabel Z-XOTKtsd 8”

  - Niezgodność parametrów oferowanych urządzeń i aparatury wskazanych w punkcie 5.2 z dokumentacją projektową będzie również  skutkować odrzuceniem oferty.

  - Zamawiający informuje, że technika oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków wymaganych będzie polegała na zastosowaniu systemu zero – jedynkowego, tzn. "spełnia"  lub "nie spełnia".,

  - Zamawiający wymaga dołączenia wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1.

  - zaleca się dołączenie do oferty wypełnionego i zaparafowanego wzoru umowy – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,

  - Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (art. 26 ust. 2 b ustawy prawo zamówień publicznych)

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy protokół z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (art. 8 ust. 3

  - Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winne być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 8 ust. 3 ustawy)

- Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

- W razie wyboru oferty w/w wykonawców niezbędne jest przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów a określającą w szczególności: strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności. Umowę należy dostarczyć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- oferta zobowiązuje solidarnie wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- każdy z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oddzielnie musi udokumentować, spełnianie warunków o jakich mowa w dziale 5 niniejszej specyfikacji,

- oferta zobowiązuje solidarnie wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

- Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie powinno zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą lub wynikać z treści umowy konsorcjum,

- Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

  - wypełniając załącznik nr 1 , jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, nie zaś pełnomocnika konsorcjum

- Informacja na temat powierzenia części zamówienia podwykonawcom

  - Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

- Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty.

  - Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

  - Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Korczyńskiej 57, 38-400 Krosno w sekretariacie (pokój 275) do dnia 
12.06.2012, do godziny 11:00. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami trwale spiętą należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:

„Wykonanie robot budowlano instalacyjnych  w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II -  –przebudowa systemu zasilania Szpitala w  energię elektryczną w  kontekście budowy bloku operacyjnego – powtórka”

EZ/215/58/2012 · z wyraźnym napisem:

„NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

  - Termin otwarcia ofert: 12.06.2012 r. o godz. 11:30 w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – Krosno, ul. Korczyńska 57, pok. Nr 102.

  - Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnej z ww. opisem ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert przed terminem składania ofert.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie oznakowanej dopiskiem: „Zmiana”.

  - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  - Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

- Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

  - Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje wyboru faksu oraz drogi elektronicznej, jako zamiennych dopuszczalnych sposobów przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji z zastrzeżeniem punktu 8 b  i 17.5 SIWZ. Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okoliczności, e-mail bądź zamieszczenie pytania lub wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego. Adres e-mail Zamawiającego: sezam.szpital@krosno.med.pl. Zamawiający, informacji, oświadczeń, wniosków i zawiadomień, o jakich mowa w zdaniu pierwszym, nie udziela telefonicznie.

  - Wykonawcy, którzy złożyli wniosek o przesłanie SIWZ drogą pisemną, jak też Wykonawcy, którzy złożą stosowny wniosek oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje otrzymywać będą drogą pisemną,

  - Przekazanie informacji w sposób wskazany w punkcie 9.1 SIWZ zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie na żądanie drugiej strony

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości, związanych z SIWZ lub sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania faksem pod numer (0–13)43-784-97 lub (013-) 43 782-15, bądź poprzez witrynę internetową Zamawiającego: www.krosno.med.pl/przetargi bądź pisemnie pod adres: 38–400 Krosno, ul. Korczyńska 57. W ostatnim przypadku przepis pkt. 9.2 SIWZ stosuje się odpowiednio.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej (zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.,  zmienioną ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2009 r., Nr 206, poz. 1591. )

  - Treść wyjaśnienia zostanie, bez wskazania źródła zapytania, ogłoszona na stronie internetowej Zamawiającego, a w przypadku o którym mowa w punkcie 9.2 także pisemnie.

  - W przypadku wysłania wiadomości faksem lub drogą elektroniczną po godzinach pracy tj. po 14:35 Zamawiający za datę powzięcia informacji w niej zawartych uzna dopiero następny dzień roboczy.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wycofanie się wykonawcy z postępowania.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z dopiskiem „Wycofanie”.

Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w terminie określonym w punkcie 8.2, w siedzibie Zamawiającego, w Krośnie, ul. Korczyńska 57 w pokoju nr 102.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w załączniku nr 2   do siwz, a także doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, których wykonawca zamierza udzielić oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania siwz oraz obejmować wszelkie koszty (w tym podatek VAT), jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi dodatkowo innych kosztów związanych z realizacją zamówienia.

  - Cena musi być podana w formularzu – „Oferta Wykonawcy” – zał. nr 1 do SIWZ – w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (groszy), netto i brutto z  podaniem obowiązującej stawki podatku VAT.

  - Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 2 pkt 1 Pzp,

  - Przy obliczaniu wartości brutto należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 nr 95 poz. 798) tj. zgodnie ze wzorem:

Cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

  - Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet wykonania zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie ze stosownym  zapisem umowy i ofertą wykonawcy

- WYBÓR OFERTY

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego znaczeniem:

CENA   -   100 %,

  - Cena, o jakiej mowa powyżej jest ceną brutto, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza (2-ch miejsc po przecinku)

  - Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu  kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów

  - Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru:

  - Cn

  - Xc = ----------- x 100 pkt

  - Cof

  - gdzie:

  - Xc   - wartość punktowa ceny, Cn   - najniższa oferowana wartość wśród złożonych ofert, Cof  - wartość oferty ocenianej

  - Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 100, uzyska ją oferta o najniższej cenie brutto. Pozostałe oferty otrzymają punktację na podstawie stosunku zaoferowanej ceny do ceny najniższej (zgodnie z matematyczną zasadą proporcjonalności odwrotnej – im wyższa cena tym mniejsza ilość przyznanych punktów).

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.

  - W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria, jak wyżej.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi o wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę)albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń w siedzibie przy ul. Korczyńskiej 57 ).

- Przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego i terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca przedłoży oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej. Nadto osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub przedłożonych dokumentów rejestrowych, o których mowa powyżej

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, a także innym osobom jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2010  Nr 113, poz. 759, poźn. zm.), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

  - Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienie publicznego.

  - Odrzucenia oferty odwołującego.

- ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY

  - Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany:

- Zmiany kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty.

- ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, gdy w toku realizacji Umowy Strony zgodnie ustalą, iż pewne roboty nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą zamontowane lub będą zamontowane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości, jeżeli inspektor nadzoru lub Zamawiający oceni, że przemawiają za tym względy użyteczności, celowości lub oszczędności środków publicznych.

- przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć jak działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

- Zmiana stawki podatku VAT

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

- zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego,

- Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku przerwania robót nakazanego przez Zamawiającego.

- Zmiana kierownika budowy pod warunkiem spełniania przez niego warunków określonych w SIWZ  i wzorze umowy

- INFORMACJE DOTYCZĄCE POPRAWY OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH OMYŁEK

  - Zamawiający dokonana poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych  oraz innych omyłek  w ofercie na poniższych zasadach:

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie. Warunkiem poprawienia omyłek pisarskich jest ich oczywistość (omyłka oczywista znaczy bezsporna, niebudząca wątpliwości).

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, jak, w szczególności:

- wszelkie omyłki polegające na  podaniu wadliwego wyniku będącego skutkiem wykonania działania arytmetycznego,

- nieprawidłowego podania kwoty podatku VAT (przy zastosowaniu przez wykonawcę prawidłowej stawki VAT)

- w przypadku gdy:

  - cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

  - cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo  podano ten zapis,. Który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

Jeżeli ani cena podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, ze prawidłowo podano ceny  wyrażone słownie.

  - Nie podlega poprawie cena jednostkowa netto oraz liczba jednostek miar.

  - Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona .W szczególności poprzez istotną zmianę treści oferty rozumie się poprawę skutkującą zmianą/ zmianami powodującymi wzrost lub obniżenie wartości (ceny) oferty o 10 % w stosunku do wartości  wynikającej z ceny ofertowej.

- WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ   Z WYKONAWCAMI

- w sprawach merytorycznych: inż. Marek Dziedzic  – tel. 13 43 78 242 w godz. 7:00 –14: 35  Budynek Szpitala, ul. Korczyńska 57 – Sekcja Inwestycji, Stanisław Szurlej – tel. 1343 78 511,Bartłomiej Prajsnar – 13 43 78 319

- w sprawach formalnych (proceduralnych): mgr Daniel Nowak , mgr inż. Joanna Mendocha tel/fax. 13 43 78  227  w godz. 7:00 –14: 35, ul. Korczyńska 57,  pok. 102-  Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

- ZAPISY KOŃCOWE.

Treść niniejszej specyfikacji została sporządzona na podstawie wymogów art. 36 Prawa zamówień publicznych i dalszych oraz innych zapisów w/w Ustawy, które winny przynieść wykonawcy niezbędna wiedzę w celu sporządzenia właściwej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Wykonawca składa wraz z ofertą pisemne oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w SIWZ, oraz że nie wnosi uwag co do jej treści w odniesieniu do przepisów Ustawy -  prawo zamówień publicznych

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 PZP (wzór)

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót

Załączniki nr 6 – Zakres prac, które winny być wykonane w ramach „Zadania inwestycyjnego - „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy Bloku operacyjnego”

Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna zasilaczy UPS

Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna baterii akumulatorów

Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna agregatu prądotwórczego

Załącznik nr 10 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

w komorach transformatorowych bloku operacyjnego

Załącznik nr 11 – Rysunek pomocniczy Wentylacji Mechanicznej

w komorach transformatorowych bloku operacyjnego

Załącznik nr 12 - Wzór wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 13 - Przedmiar robót wraz z załącznikami

Załącznik nr 14 - Trasy kablowe

Załącznik nr 15 - Rozdzielnia SN

Załącznik nr 16 - Monitoring rozdzielni

Załącznik nr 17 - Posadowienie Agregatów i podłączenie zasilaczy UPS

Załącznik nr 18 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 19 – Przedmiar robót – Rozdzielnia hydroforni

Załącznik nr 20 - SZR dla rozdzielnic oddziałowych RA, RC, RD, RH

Załącznik nr 21 - SZR dla rozdzielnicy GSZ

Załącznik nr 22 - SZR dla rozdzielnicy oddziałowej RB

Załącznik nr 23 - SZR dla rozdzielnicy SO1

Załącznik nr 24 - Modernizacja rozdzielni nN

Załącznik nr 25 - Rozdzielnica budowlana

Załączniki stanowią integralną część oferty.

ZATWIERDZAM:

Krosno, dnia..............................	...........................................

( podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej)

# Text boxes

WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Korczvńska 57

tel. (fax)  13 43 78 215, 13 43 78 497

e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl www.krosno.med.pl

Konto bankowe:

Nr 59 8642 1083 2002 8304 2474 0002

Regon: 000 308 620

NIP: 684-21-20-222

KRS 00000 14669

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. Korczvńska 57

tel. (fax)  13 43 78 215, 13 43 78 497 13 43 78 227

e-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl www.krosno.med.pl