Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Nici synetyczne, jednowłókowe, niewchłanialne, poliamidowe

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 75 | igła 3/8 koła, odwrotnie tnąca dł 30 mm | NIE | sasz. | 180 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        						………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 2 - Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min.  75%, po trzech tygodniach min. 50%. W pozycjach  nr 1, 2, 3, 4 wymagane powleczenie antybakteryjne.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3/0 | 70 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK Z powleczeniem antybakteryjnym | sasz. | 1098 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2/0 | 70 | 1/2 koła dł 31 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK Z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 570 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0 | 70 | 1/2 koła dł 31 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 | 90 | ½ koła dł. 48 mm okrągła rozwarstwiająca | Tak, z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 4/0 | 70 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła, rozwarstwiająca | TAK | sasz | 540 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        						………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 3 – Nici syntetyczne, jednowłókowe, niewchłanialne, wykonane z polipropylenu z dodatkiem glikolu polietylenowego

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3/0 | 90 | ½ koła, dł. 22 mm, dwie igły okrągłe | NIE | sasz | 216 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        						………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych)

Pakiet nr 4 - Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min. 75%, po trzech tygodniach min. 30%.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5/0 | 75 | ½ koła dł. 26 mm okrągła | TAK | sasz | 708 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 4/0 | 75 | ½ koła dł. 22 mm okrągła | TAK | sasz | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 30 mm okrągła | TAK | sasz | 108 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................, DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych)