Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno  19.09.2012r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU na: zakup siatek „cystocele”  do zaburzeń statyki narządu rodnego  kobiet

ZNAK EZ/214/99/2012

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie :

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok.. 17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m2.

Narzędzia wielokrotnego użytku (prawe+lewe) do drogi przezzasłonowej o kształcie helikalnym - out-in lub in-in-out.

Odpowiedź

- Tak  dopuszczamy.

Z poważaniem