Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497/227

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 01.03.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ ORAZ UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“.

EZ/215/12/2013

Wykonawca xxx na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 113,  poz.759 z późn. zm.) zwraca się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania w zakresie modyfikacji : §5 pkt. II ppkt. 2 Warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” na treść o brzmieniu: „Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,  kanalizacyjnych i gazów medycznych”

Prosimy o wyjaśnienie zapisu jakie uprawnienia ma posiadać inspektor branży sanitarnej ,gdyż Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r. Nr 83 poz. 578)  określa szczegółowo  w ZAŁĄCZNIKU  Nr 2  SPECJALIZACJE TECHNICZNO-BUDOWLANE WYODRĘBNIONE  W  SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH , że  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  posiada:

-  sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne

-  sieci, instalacje i urządzenia gazowe

-  sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Brak jest innych specjalizacji np. gazów medycznych. Prawo budowlane w przepisach dotyczących uprawnień w zakresie instalacji sanitarnych, nie przewiduje oddzielnych uprawnień upoważniających do nadzorowania robót związanych z instalacją gazów medycznych.

W  związku z powyższym prosimy  o potwierdzenie,  że osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  spełnia warunek określony modyfikacją SIWZ z dnia 28.02.2013 r.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji w §5 pkt. II ppkt. 2 Warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” z dotychczasowego brzmienia o treści „„Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych,  kanalizacyjnych i gazów medycznych”” na treść o brzmieniu: „Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającym udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu przynajmniej jednego nadzoru nad zdaniem polegającym na budowie, przebudowie, modernizacji urządzeń i instalacji gazów medycznych.  W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie

Nowy termin składania ofert: 06.03.2013 godzina 11:00

Termin otwarcia ofert: 06.03.2013 godzina 11:30

Z poważaniem