Zał. nr 2 do SIWZ

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowany (opakowany) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji mikroaksjalnej Każdy zestaw składa się z: - jednoczęściowe, okulistyczne obłożenie pacjenta z wycięciem na oko i z folią zabezpieczającą, z workiem zbiorczym, wym. 140 x 160 cm, - 1 szt - obłożenie na stolik 140 x 140 – 1 szt - osłona foliowa na panel sterujący sprzętu – 1 szt - fartuchy – 2 szt - fartuch z ręcznikiem – 1 szt - nóż slit obustronnie ostrzony 2,2 mm, ze znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,2 mm – 1 szt - nóż grotowy do paracentezy 1,2 mm – 1 szt - tip z ABS do głowicy US - zestaw osłonki irygacyjne do mikrocięcia mm i komora testowa – 1 szt - kaseta wraz z drenami do aparatu Infiniti – 1 szt - podłokietniki – 2 szt - kaniula do hydrodysekcji 27G spłaszczona – 1 szt - kaniula irygacyjna 25G – 3 szt - kaniula irygacyjna 20GX7/8 – 1 szt - strzykawka 3- częściowa z luer-lock 20 ml – 1 szt - strzykawka 3 częściowa 20 ml – 1 szt - strzykawka z luer-lock 2,5 ml – 4 szt - sączki – 2 szt - mikrogąbki – 6 szt - osłona plastikowa na oko – 1 szt - plaster – 3 szt - gaziki 7,5 x 7,5 cm – 10 szt - ręcznik papierowy – 2 szt - prześcieradło 105 x 145 cm – 2 szt - kaniula 18G – 1 szt - kleszczyki do mycia pola operacyjnego – 1 szt | 2 200 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................