Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materac obszyty materiałem 200x86x10 cm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Wymagania ogólne:

-atestowana gąbka tapicerska o dużej odporności na wygniecenia, sprężystość i twardość gwarantuje odpowiedni komfort wypoczynku, elastyczna, łatwa do zrolowania, co ułatwia transport

- materac gąbkowy można prać w temperaturze do 40 st., nadaje się do wirowania oraz suszenia w temperaturze do 60 st. C

- pokrycie materaca: materiał – włókno tekstylne pokryte czystym, przepuszczającym parę wodną poliuretanem - należy do oferty dołączyć potwierdzenie od producenta, odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, umożliwia dezynfekcję (jest odporny na powszechnie stosowane wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne)

- konserwacja pokrycia: pranie w temperaturze do 95 st. C, suszenie do 120 st. C (należy do oferty dołączyć instrukcję prania i suszenia)

- z zamkiem błyskawicznym umożliwiającym ściągnięcie pokrowca

- pokrycie materaca – właściwości: ochrona dla materacy przed zabrudzeniem krwią, moczem, stolcem, olejami, tłuszczami i maściami; bariera dla bakterii, wirusów i roztoczy.

Oferowany wyrób musi być:

- odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego  oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)

- posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy, itp.

Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (wypełnia Wykonawca):

- Wykonawca zobowiązuje się objąć towar gwarancją w okresie …………………….. (min.  24 miesięcy) oraz serwisem pogwarancyjnym.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie odpowiadał normom jakościowym oraz, że będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................