| PAKIET nr I - załącznik nr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | NAZWA POSTAĆ | J.M. | ILOŚĆ ROCZNA | C.J. NETTO | PODATEK VAT w % | C.J. BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | Producent i nazwa handlowa |
| 1 | Wózek z pokrywą do transportu odpadów medycznych: - z tworzywa wytrzymałego na uderzenia, - odporny na zabrudzenia, chemikalia, - konstrukcja wózka umożliwia mycie i dezynfekcję agregatami natryskowymi, - wyposażony w kółka gumowe, zawór spustowy, - wszystkie części metalowe ocynkowane, odporne na korozję, - pokrywa na zawiasach, - dobrze umieszczone, wygodne uchwyty, - kolor czerwony, - pojemność 770 litrów | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wózek z pokrywą do transportu odpadów medycznych: - z tworzywa wytrzymałego na uderzenia, - odporny na zabrudzenia, chemikalia, - konstrukcja wózka umożliwia mycie i dezynfekcję agregatami natryskowymi, - wyposażony w kółka gumowe, - wszystkie części metalowe ocynkowane, odporne na korozję, - pokrywa na zawiasach, - dobrze umieszczone, wygodne uchwyty, - kolor czerwony, - pojemność 360 litrów | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | x | x | x |  |  | x |