Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 15.10.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego wraz OIOM oraz Centralnej Sterylizacji etap II w ramach zadania inwestycyjnego „rozbudowa i Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” część VIII.  EZ/215/98/2013

Dotyczy: Pakiet nr 2 – Wózek anestezjologiczny – 8 szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny, którego podstawa wykonana jest ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, pozostałe elementy konstrukcyjne wózka wykonane są z aluminium, natomiast całość osłonięta jest estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania:

- kolor wózka szaro – zielony

- blat ABS

- 4 szuflady na prowadnicach samodomykających

- nadstawka ze stali z 6 i 5 tworzywowymi, uchylnymi pojemnikami

- pojemnik ze stali na zużyte igły z wymiennym, tworzywowym wkładem

- pojemnik na odpady z pokrywą z tworzywa

- 2 x pojemnik na cewniki

- 4 koła jezdne o średnicy 120 mm, w tym 2 z blokadą, odboje

- dwa uchwyty do przetaczania

- wymiary: 790 x 610 x 1000 mm

Oferowane rozwiązanie będzie równie praktyczne i funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak

z poważaniem