Załącznik nr  2

Tabela 1

Zapotrzebowanie na odczynniki do diagnostyki prątka gruźlicy wraz z dzierżawą systemu do hodowli płynnej i wczesnego wykrywania prątka gruźlicy ze wszystkich materiałów klinicznych oraz dzierżawą cieplarki

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówki do hodowli prątków z pożywką i indykatorem wzrostu | 2500 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Suplement wzbogacający podłoża | niezbędna ilość do wykonania 2500 posiewów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw antybiotyków do wyeliminowania flory fizjologicznej i kontaminacji bakteryjnej | niezbędna ilość do wykonania 2500 posiewów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Immunochromatograficzny test do wykrywania kompleksu Mycobacterium tuberculosis z pozytywnych próbek aparatu do hodowli plynnej | 225 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże Lowensteina -Jensena do hodowli prątków metodą tradycyjną | 6500 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże Stonebrinka z zielenią malachitową i pirogronianem do hodowli prątków metodą tradycyjną | 6200 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże Lowensteina -Jensena z Streptomycyną 4 µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże Lowensteina -Jensena z Izoniazydem 0,2 µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże Lowensteina -Jensena z Etambutolem 2 µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoże Lowensteina -Jensena z Rifampicyną 40 µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test niacynowy używany do diagnostyki prątków gruźlicy, odróżniający Mycobacterium tuberculosis od prątków atypowych | 250 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Data ważności podłóż do hodowli prątków minimum 2 miesiące.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2

Dzierżawa systemu do hodowli płynnej prątków gruźlicy i cieplarki laboratoryjnej

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do hodowli płynnej prątków gruźlicy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cieplarka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe  Wykonawca dostarcza na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2c

Parametry wymagalne dotyczące  systemu wykrywania prątków gruźlicy

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nieradiometryczny system do wczesnego wykrywania prątka gruźlicy z próbek klinicznych ( popłuczyny oskrzelowe i żołądkowe, plwocina, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy) w oparciu o płynne podłoże Middlebrooka. | TAK |  |
| 2 | Aparat o wydajności nie mniej niż 1000 próbek rocznie uwzględniając 42-dniowy cykl detekcji | TAK |  |
| 3 | Wynik próbki w postaci jednoznacznej, wizualnej | TAK |  |
| 4 | System zawiera zestaw kalibracyiny oraz materiały kontrolne | TAK |  |
| 5 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 6 | Instrukcja obsługi analizatora i instrukcje wykonania testów w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 8 | Autoryzowany serwis dostępny całą dobę | TAK |  |
| 9 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 10 | W przypadku przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent pokrywa koszty wykonania badań u zewnętrznych podwykonawców | TAK |  |
| 11 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2c

Parametry wymagalne dotyczące cieplarki

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa nie mniej niż 150 litrów | TAK |  |
| 2 | Wnętrze i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 2 | Czytelny wyświetlacz aktualnych parametrów pracy urządzenia (Panel sterowania) | TAK |  |
| 3 | Naturalny obieg powietrza | TAK |  |
| 4 | Zakres temperatury od 5 °C powyżej temperatury otoczenia do 100°C | TAK |  |
| 5 | Cyfrowa kontrola oraz regulowany system bezpieczeństwa temperatury | TAK |  |
| 6 | Wizualny alarm ostrzegawczy przed przegrzaniem komory | TAK |  |
| 7 | Szklane wewnętrzne drzwi umożliwiające obserwację wzrostu mikroorganizmów bez jego zakłócania | TAK |  |
| 8 | Wyjmowane chromowane półki | TAK |  |
| 9 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi cieplarki w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Reakcja serwisu i usunięcie awarii do 24 godzin od jej wystąpienia | TAK |  |
| 12 | Okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji, materiały zużywalne potrzebne do przeglądu zapewnia bezpłatnie Oferent | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną