Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 06.03.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na Budowę budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią  - etap III - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“. EZ/215/19/2014

Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na zapytania wykonawców z dnia 03.03.2014 roku jak poniżej:

Pytanie nr  6

Jest

Czy są przygotowane zabezpieczenia rezerwowe dla układów i instalacji przewidzianych w III etapie?

Odpowiedź:

Rozdzielnia RNK1 posiada pola przygotowane do włączenia obwodu zasilania centrali SKF.  Wykonawca doposaży szafę RNK1 w zabezpieczenia dobrane do mocy centrali.

Powinno być

Czy są przygotowane zabezpieczenia rezerwowe dla układów i instalacji przewidzianych w III etapie?

Odpowiedź:

Rozdzielnia RNK1 posiada pola przygotowane do włączenia obwodu zasilania centrali SKF.  Wykonawca doposaży szafę RNK1 w zabezpieczenia dobrane do mocy centrali. Dla instalacji elektrycznych wykonywanych w III etapie robót (sala konferencyjna) zostały zaprojektowane oddzielne rozdzielnie AB3/AB3G, w każdej z rozdzielni zgodnie z pt. występują zabezpieczenia rezerwowe.

Pozostałe odpowiedzi na zapytania nie ulegają zmianie

z poważaniem