Krosno, dnia 11 marca 2014 roku

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych

nr postępowania EZ/215/30/2014

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pytanie do Pakietu nr. 11, 12, 16, 18 i 19. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakietach 11,12,16,18 i 19 nici o okresie podtrzymywania węzła min 75% po 2 tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Pytanie do Pakietu nr. 3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści igłę o grubości 4/0 i nić o długości 75 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Pytanie do Pakietu nr. 3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści nić o długości 70 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Pytanie do Pakietu nr. 3. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści nić o grubości 0?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Pytanie do Pakietu nr. 3. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści igłę 36 mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Pytanie do Pakietu nr. 3. Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści podwiązkę bez rolki.  Nie wpłynie to w żaden sposób na funkcjonalność produktu.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. Pytanie do Pakietu nr. 4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w  Pakiecie 4  nici polipropylenowych bez dodatku glikolu polietylenowego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 nici syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z poliglikonatu o podtrzymywaniu 75% po 2 tygodniach, 65% po 3 tygodniach, 50% po 4 tygodniach  i okresie wchłonięcia maksymalnie do 180 dni (poz. 1-6). Nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni po 2 tygodniach minimum 50% i okresie całkowitego wchłonięcia między 90 a 110 dni (poz. 7-11)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz.4 szew z igłą okrągłą, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 9 szew z igłą 26 mm oraz grubości nici 2/0, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 3 szew z igłą 3/8 c. 16 mm okrągłą spłaszczoną przyostrzoną, dł. nici 45 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy szew, jednak w związku z zaproponowaną długością nici 45 cm (różniącą się od wymaganej aż o 30 cm)  Zamawiający wymaga wyceny 900 saszetek.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 4 szew z igłą 26 mm okrągłą przyostrzoną o grubości nici 3/0, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 5, 7, 11, 14 szew bez igły na rolce, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 8 szew z igłą 27 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 9 szew z igłą ½ c. okrągłą 48 mm przyostrzoną z pętlą, grubość nici 1, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 10 szew z igłą okrągłą haczykowatą 32 mm, grubość nici 1, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 12 i 15 szew z igłą okrągłą, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 17 szew z igłą okrągłą haczykowatą 32 mm, dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. 18 szew z igłą okrągłą haczykowatą 32 mm, grubość nici 1, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 3 szew z igłą 12 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 10 szew z igłą 39 mm i dł. nici 90 cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 11 szew z igłą 39 mm i dł. nici 90 cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 12 szew z igłą kosmetyczną odwrotnie tnącą, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 13 szew z igłą 13 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 6 poz. 16 szew z igłą 24 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 poz. 3 szew o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 1 szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach, z igłą szpatułka premium podwójna 6,3 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 2 szew syntetyczny , pleciony, niewchłanialny, poliester powlekany silikonem, z igłą szpatułką 8,6 mm podwójną, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 29. Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny poliamidowy, z igłą szpatułką premium 6,3 mm podwójną, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie pytania – nie został podany numer pakietu i nr pozycji której dotyczy.

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 4  szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach, z igłą szpatułka premium podwójna 6,3 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 9 poz. 6  szew wchłanialny, syntetyczny , pleciony , powlekany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego o okresie wchłaniania 56-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego 80 % po dwóch tygodniach , 30 % po trzech tygodniach, z igłą szpatułka premium podwójna 6,3 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10 nici chirurgiczne wchłanialne bezbarwne multifilamentowe jałowe wykonane z kwasu poliglikolowego o okresie podtrzymywania tkankowego 7-10 dni i okresie całkowitego wchłonięcia do 45-55 dni?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 33. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 1 szew z igłą 30 mm okrągłą, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11,12,16,18,19 Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne,  wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego.  Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min. 80%, po trzech tygodniach min. 30%?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 poz. 4, 5, 8 szew z igłą 37 mm okrągłą, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12  poz. 2 szew z igłą okrągłą, dł. nici 75 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12  poz. 3 szew z igłą okrągłą, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 12  poz. 4 szew z igłą okrągłą 30 mm przyostrzoną spłaszczoną, dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13  poz. 1 szew z igłą 12 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 40. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13  poz. 5 szew o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13  poz. 6 szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 42. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13  poz. 7 szew z igłą 30 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 43. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 15  poz. 1 szew o dł. nici 75 cm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 44. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 16 poz. 1 i 2  szew bez igły na rolce, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 45. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 17 poz. 1, 4 szew z igłą 12 mm, spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18 poz. 2, 4, 5 szew z igłą okrągłą,  spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 47. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19 poz. 2, 3 szew z igłą okrągłą,  spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 48. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 19 poz. 4 szew z igłą 30 mm okrągłą przyostrzoną spłaszczoną,  spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 49. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 poz. 1 szew z igłą 3/8 c, 12 mm odwrotnie tnącą,  spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 50. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 poz. 7 szew z igłą 24 mm,  spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 51. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 20 poz. 8 szew z igłą odwrotnie tnącą,  spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 52. Pytanie 1 dot. pakietu 9. Celem złożenia większej  ilości konkurencyjnych ofert uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 9 pozycji nr 2  do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 53. dot. pakietu 9 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny poliestrowy niepowlekany  o długości igły 2 x 7,92 mm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 54. dot. pakietu 21. Co Zamawiający ma na myśli przez podanie w kolumnie „Opis igły” 10-0 8”

Odpowiedź: Zamawiający pisząc „10-0 8” miał na myśli nić a nie igłę.

Pytanie 55. dot. pakietu 21. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2 x 15,30 mm ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 56. dot. § 3 ust. 2 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 48 do max 72 godzin od złożenia zamówienia, z uwagi na to, że oferowany przedmiot zamówienia stosowany jest w planowanych zabiegach okulistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 57. dot. § 3 ust. 2 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw w przypadku zamówień na “CITO” z 24 do 48 godzin/ lub rezygnację z dostaw na „cito”;. Oferowany przedmiot zamówienia stosowany jest w planowanych zabiegach okulistycznych i nie ma uzasadnienia dla stosowania dostaw na „cito”, dodatkowo w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 58. dot. § 5 ust. 1- 1) projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 59. dot. § 5 ust. 1- 2) projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:„2) w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 60. dot. § 5 ust. 1- 3) projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji: „2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 61. dot. § 5 ust. 4 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o dodanie na końcu zdania ww. paragrafu zapisu następującej treści: „(…), o którym mowa w §1, po uprzednim uzyskaniu informacji od Zamawiającego oraz wystawieniu księgowej noty obciążeniowej.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 62. dot. § 6 ust. 1 projektu umowy: Zwracamy się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 63. Pakiet 6, 13, 15, 17, 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kody kreskowe umieszczone były na opakowaniach zbiorczych - kartonikach, a nie na pojedynczych saszetkach?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 64. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 65. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą kosmetyczną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 66. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12 lub 16mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 67. Pakiet 6, pozycja 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 68. Pakiet 6, pozycja 8, 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą bez opisu kosmetyczna?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 69. Pakiet 6, pozycja 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex bez opisu „igła kosmetyczna”? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 70. Pakiet 6, pozycja 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 19mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 71. Pakiet 6, pozycja 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 72. Pakiet 6, pozycja 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 73. Pakiet 6, pozycja 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 74. Pakiet 6, pozycja 12, 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 75. Pakiet 6, pozycja 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 76. Pakiet 13, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 77. Pakiet 13, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 78. Pakiet 13, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 79. Pakiet 13, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 80. Pakiet 13, pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 81. Pakiet 13, pozycja 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm lub 16mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 16 mm.

Pytanie 82. Pakiet 13, pozycja 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą kosmetyczną?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 83. Pakiet 13, pozycja 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 84. Pakiet 15, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 85. Pakiet 16, pozycja 1-2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego o podtrzymaniu tkankowym do 28 dni, powleczone poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, podtrzymywanie węzła po 2 tyg. min. 75%, po 3 tyg. ok. 50%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86. Pakiet 17, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 87. Pakiet 17, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 88. Pakiet 17, pozycja 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 89. Pakiet 17, pozycja 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą bez opisu kosmetyczna?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 90. Pakiet 17, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 91. Pakiet 17, pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 92. Pakiet 20, pozycja 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 93. Pakiet 20, pozycja 4, 8, 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex bez opisu „igła kosmetyczna”? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 94. Pakiet 20, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 95. Pakiet 20, pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 96. Pakiet 20, pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 97. Pakiet 20, pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 24mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 98. Pakiet 20, pozycja 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 16mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 99. Pakiet 20, pozycja 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 45cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 100. Pakiet 20, pozycja 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 26mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 101. Pakiet 20, pozycja 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 3/8 koła?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 102. Pakiet 20, pozycja 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 12mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 103. Pakiet 20, pozycja 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą o dł. 16mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 104. Pakiet 20, pozycja 3, 4, 8, 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą bez opisu kosmetyczna?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 105. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach pakietu 7 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  4  (wosk kostny) do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 106. Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 wymaga zaoferowania wosku kostnego  do tamowania krwawień z kości o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz. Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 107. Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych wyrazi zgodę na następującą modyfikację § 5 ust. 1 umowy:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, (nie mniej niż 10 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 3 % wartości zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 10 zł)

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

- w przypadku opóźnienia, o którym mowa w pkt 1) lub nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji, o którym mowa w pkt. 2), przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w pkt 3)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wzoru umowy.

Pytanie 108. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.3 również na igłę o długości 12mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 109. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.3 również na igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 110. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.6 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 111. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.9 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego” igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła to najnowocześniejsza igła typu XFLEX, wykonana z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii ogólnej ale również  chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 112. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.9 również na igłę o długości 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 113. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.9 również na igłę o długości 26mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 114. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.12 i 13 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 115. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6 poz.16 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 116. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.1 również na igłę o długości 12m, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 117. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.2 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 118. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.2 również na igłę o długości 26 lub 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 119. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.3 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 120. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.5 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 121. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.6 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 122. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 13 poz.7 również na igłę o długości 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 123. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 15 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 124. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 17 poz.1 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 125. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 17 poz.2 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 126. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 17 poz.2 również na igłę o długości 26 lub 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 127. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 17 poz.4 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 128. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 17 poz.5 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 129. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.1 również na igłę o długości 12mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 130. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.4 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego” igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła to najnowocześniejsza igła typu XFLEX, wykonana z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii ogólnej ale również  chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 131. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.4 również na igłę o długości 19mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 132. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.4 również na igłę o długości 26mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 133. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.7 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.8 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego” igła kosmetyczna” z nicią długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła to najnowocześniejsza igła typu XFLEX, wykonana z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii ogólnej ale również  chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 135. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.8 również na igłę o długości 16mm z nicią 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 136. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.9 również na igłę o krzywiźnie 3/8 koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 137. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.9 również na igłę o długości 26 lub 37mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na igłę o długości 26 mm przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie 138. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.10 również na igłę najnowszej generacji typu Xflex lecz bez opisu katalogowego” igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE: Proponowana przez nas igła to najnowocześniejsza igła typu XFLEX, wykonana z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii ogólnej ale również  chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 139. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 20 poz.8 również na igłę o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 140. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 6, 13, 17 i 20 na kody kreskowe umieszczone na zbiorczych opakowaniach- kartonikach, a nie na pojedynczych saszetkach?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 141. Paragraf 3 ust. 2 Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na podstawie zamówienia w ciągu ……. (max. 72 godzin) od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na „CITO” w ciągu 48 godzin. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 142. Paragraf 5 ust. 1, pkt. 1, 2. Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiący: Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 1% wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 143. Paragraf 5 ust. 2. Prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 144. Paragraf 3. Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 3 zapisu:

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 145. Dotyczy pakietu 1 poz 4 . Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 40 mm wzmocnionej USP 0 okrągłej o zakończeniu tnącym na petli 150 cm ewentualnie 40 mm wzmocnionej USP 0 odwrotnie tnącej na nitce 90 cm bez petli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły 40 mm wzmocnionej USP 0 okrągłej o zakończeniu tnącym na petli 150 cm

Pytanie 146. Dotyczy pakietu 1 poz 7. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca USP 4/0 na nitce 70 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 147. Dotyczy pakietu 1 poz 9. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły ½ koła USP 0  26 mm wzmocniona odwrotnie tnąca na nitce 70 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 148. Dotyczy pakietu 3 poz 1,2,3,4,6 oaz 10. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie nitki 70 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 149. Dotyczy pakietu 3 poz.9. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 40 mm wzmocnionej USP 0 okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym typu CC na petli 150 cm ewentualnie 43 mm USP 2/0 okragłej o zakończeniu krótkim tnącym na nitce 90 cm bez petli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły 40 mm wzmocnionej USP 0 okrągłej o zakończeniu krótkim tnącym typu CC na petli 150 cm

Pytanie 150. Dotyczy pakietu 3 poz 15. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły wzmocnionej.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 151. Dotyczy pakietu 6 poz 3, 12 oraz 13. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 12 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152. Dotyczy pakietu 6 poz 10. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 39 mm na nitce 90 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 153. Dotyczy pakietu 6 poz 14. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 19 mm na nitce 45 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 154. Dotyczy pakietu 6 poz 16. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 24 mm na nitce 75 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 155. Dotyczy pakietu 11 poz 1. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 1/ koła okrągłym z krótkim tnącym koncem tupu CC 30 mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 156. Dotyczy pakietu  11 poz. 4, 5. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie nitki 70 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 157. Dotyczy pakietu 11 poz 4 oraz 8. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 1/ 2 koła okrąglej 37  mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 158. Dotyczy pakietu 11 poz 5. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 1/ 2 koła okrągłym z krótkim tnącym koncem tupu CC 37  mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 159. Dotyczy pakietu 11 poz 3 oraz 7. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 48 mm niewzmocnionej

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 160. Dotyczy pakietu  12  poz. 1 oraz 3. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie nitki 70 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 161. Dotyczy pakietu 12 poz  2 oraz 3. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 1/ 2 koła okrągłym z krótkim tnącym koncem tupu CC 37  mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 162. Dotyczy pakietu 12 poz  4. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 1/ 2 koła okrągłym z krótkim tnącym koncem tupu CC 30  mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 163. Dotyczy pakietu 13 poz 1 oraz 6. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 12 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164. Dotyczy pakietu 13 poz 7. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 24 mm na nitce 75 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 165. Dotyczy pakietu 17  poz 1 oraz 4. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 12mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 166. Dotyczy pakietu 20  poz 1. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 12mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 167. Dotyczy pakietu 20 poz 7. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej 24 mm na nitce 75 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 168. Dotyczy pakietu 20  poz 8. Zwracamy się z prośbą do  zamawiającego o  dopuszczenie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej kosmetycznej 11 mm na nitce 45 cm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 169. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 nić o długości 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 170. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 171. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 nić o długości 75cm z igłą o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 172. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 igłę okrągłą bez zapisu”wzmocniona” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 173. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 nić polipropylenową o długości 75cm z igłą okrągłą pogrubioną przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 174. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 nić polipropylenową z igłą okrągłą o długości 37mm  przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 175. Pakiet 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 176. Pakiet 6.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 177. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 178. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2  igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 179. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2   igłę okrągłą przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 180. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2  nić o długości 100cm  przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 181. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2   igłę okrągłą z nicią polipropylenową przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 182. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 igłę o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 183. Pakiet nr 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5  nić o długości 75cm  przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 184. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 185. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 186. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8  nić o długości 45cm  przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 187. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8  nić o długości 45cm  z przeliczeniem długości przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 188. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 igłę o długości 16mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 189. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9  igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 190. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9  igłę okrągłą z nicią 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 igłę o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 192. Pakiet nr 20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 193. Pakiet nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 igłę o długości 12mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 194. Pakiet nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2  igłę o krzywiźnie 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 195. Pakiet nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2  igłę okrągłą z nicią 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 196. Pakiet nr 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 igłę o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 197. Pakiet nr 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1  nić o długości 75cm  przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 198. Pakiet 1, poz. 1 – 6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetyczne, jednowłóknowe, wykonane z polidioksanonu, o podtrzymywaniu po 57 dniach ok. 40% i okresie wchłonięcia 180 – 210 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 199. Pakiet 1, poz. 7 – 11.Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici syntetyczne, jednowłóknowe, wchłanialne, o okresie podtrzymywania tkankowego 28 dni (po 2 tygodniach 40%) i okresie całkowitego wchłonięcia 90 – 120 dni.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 200. Pakiet 1, poz. 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycję do osobnego pakietu producenckiego.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 201. Pakiet 1, poz. 5, 9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę o długości 26 mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 202. Pakiet 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%, bez powleczenia antybakteryjnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 203. Pakiet 2, poz. 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą rozwarstwiającą lub igłę okrągłą  przyostrzoną.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 204. Pakiet 2, poz. 7, 9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 205. Pakiet 2, poz. 8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą przyostrzoną.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 206. Pakiet 2, poz. 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 207. Pakiet 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 208. Pakiet 3, poz. 3, 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą rozwarstwiającą lub igłę okrągłą  przyostrzoną.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 209. Pakiet 3, poz. 9, 12, 15. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igłę okrągłą przyostrzoną.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 210. Pakiet 4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, jednowłóknowe, niewchłanialne, wykonane z polipropylenu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 211. Pakiet 5, poz. 9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 60 mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 212. Pakiet 9, poz. 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, nylonowy.

Odpowiedź:Nie.

Pytanie 213. Pakiet 9, poz. 6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie długości igły.

Odpowiedź: Długość igły 6,5 mm.

Pytanie 214. Pakiet 10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 8 – 11 dniach 50%.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 215. Pakiet 11. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 216. Pakiet 11, poz. 5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 217. Pakiet 12. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%.

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pytanie 218. Pakiet 16. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 219. Pakiet 18. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 220. Pakiet 19. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, o okresie podtrzymywania tkankowego 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 60 – 70 dni, powleczone mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia. Podtrzymywanie węzła po 2 tygodniach 75%, po 3 tygodniach 50%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 221. Pakiet 20, poz. 1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 12 mm.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 222. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 4 ust. 2 projektu umowy 5-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 223. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 5 ust. 1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł), jednak nie więcej 10% wartości niedostarczonego w terminie towaru

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanego towaru.

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości nie  wykonanej części umowy (nie mniejszej niż 20 zł.),

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 224. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w par. 6 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem