Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział Zamówień Publicznych  i Zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 24.04.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów dla zdania „Remont pomieszczania odwiedzin 
i wypisu noworodków w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, holu pomiędzy częścią ginekologiczną a położniczą, remont części korytarza (śluzy) oraz WC celem usprawnienia działania Szpitala oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi pacjenta EZ/215/48/2014

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź ws Pakiet 5 - zakup z dostawą stolarki drzwiowej

Podać rodzaj drzwi - płaskie czy z przetłoczeniem, pełne lub z przeszkleniem

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi płaskie jedynie dla pozycji nr 1 i 2 z przeszkleniem trójdzielnym, szkło matowe.

Pytanie nr 2

Dla poz: 1 i 2 zestawienia proszę określić kolor

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi białe.

Pytanie nr 3

Konstrukcja drzwi - ramiak z drewna czy MDF

Odpowiedź:

Ramiak z drewna

Pytanie nr 4

Wypełnienie  drzwi: plaster miodu lub płyta

Odpowiedź:

Plaster miodu

Pytanie nr 5

Powierzchnia drzwi z płyty lakierowanej lub z okleiną

Odpowiedź:

Powierzchnia wszystkich drzwi biała z płyty lakierowanej

Pytanie nr 6

Ościeżnice podać rodzaj - metalowa lub z MDF lub drewniana oraz czy ma być w kolorze drzwi

Odpowiedź:

Wszystkie ościeżnice metalowe do malowania

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający zaakceptuje narożniki w długości 1500mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 8

Czy w skład pakietu nr 4 wchodzi także montaż wszystkich elementów ? W umowie znajduje się zapis dotyczący dostawy, rozpakowania i montażu

Odpowiedź:

W skład pakietu nr 4 nie wchodzi montaż .

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający uzgodnił kolor produktów ? Jeśli nie to czy przy podpisywaniu Umowy zostanie określony kolor?

Odpowiedź:

Kolor zostanie określony przez Zamawiającego maksymalnie do 2 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 10

Czy w przypadku pakietu nr 4 należy wypełnić załącznik nr 2 ? Jeżeli tak to w jaki sposób?.

Odpowiedź:

Należy podać ceny jednostkowe netto i brutto materiałów np. Narożniki systemowe SO50 produkcji CS Polska lub materiał równoważny – 30 szt. – cena jedn. netto……………….., cena jedn. brutto……………

z poważaniem