Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.07.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup sukcesywny akcesoriów hotelowych EZ/215/91/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów SIWZ na postepowanie j. w. Zamawiający w załączniku nr 2 pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia (materace) zawarł wymóg „nadają się do prania w temp 40 st. C i wirowania”. Wyjaśniamy, że żaden producent pianki poliuretanowej nie dopuszcza prania i wirowania wkładów materacowych w urządzeniach pralniczych z powodu możliwości powstania mechanicznych uszkodzeń struktury pianki (uszkodzeń ciągłości, pęknięć, kruszenia itp.). Zgodnie z danymi technicznymi producenta piankę można poddać dezynfekcji parowej w temp. 105 st. C w czasie 15 do 20 minut. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania

Pytanie 1.

- Czy pranie, wirowanie i suszenie dotyczy pokrycia materaca ?

- Odpowiedź:

Dotyczy materaca (wkładu)

- Pytanie 2.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu prania, wirownia i suszenia wkładu materaca ?

- Odpowiedź:

- Zamawiający odstąpi od zapisu „nadają się do prania w temp 40 st. C i wirowania” z uwagi na posiadany pokrowiec-poszycie zabezpieczające spełniające wymagania SIWZ.

Z poważaniem