Zał. nr 2 do SIWZ

Elektrody stymulujące komorowe i przedsionkowe - wymagane parametry:

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektroda stymulująca komorowa | 170 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Elektroda stymulująca przedsionkowa | 85 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

1. Elektroda stymulująca komorowa w ilości 170 sztuk

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Rodzaj powłoki na tip – sterydowa | Wymagane |  |
| 3 | Polarność bipolarna/unipolarna | Wymagane |  |
| 4 | Wysokooporowe/niskooporowe | Wymagane |  |
| 5 | Gwarancja 5 lat | Wymagane |  |
| 6 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 7 | Długość 40, 52, 58, 110 cm | Podać |  |
| 8 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |
| 9 | Rok produkcji 2014 | TAK |  |

2. Elektroda stymulująca przedsionkowa w ilości 85 sztuk

| Lp | Opis parametru | Wymagane parametry | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj fiksacji pasywny, aktywny | Wymagane |  |
| 2 | Rodzaj powłoki na tip – sterydowa | Wymagane |  |
| 3 | Polarność bipolarna/ unipolarna | Wymagane |  |
| 4 | Wysokooporowe/ niskooporowe | Wymagane |  |
| 5 | Gwarancja 5 lat | Wymagane |  |
| 6 | Sterylność min. 12 miesięcy | Wymagane |  |
| 7 | Długość 40, 52, 58, 110 cm | Podać |  |
| 8 | Rodzaj izolacji Silikon, Poliuretan / do wyboru | Podać |  |
| 9 | Kształt prosty, litery J (do wyboru) | Podać |  |
| 10 | Rok produkcji 2014 | TAK |  |

Data ……………………………… 					………………………………

Podpis i pieczęć Wykonawcy