PAKIET 1

Tabela nr 1 do pakietu nr 1

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysokochłonna serweta chirurgiczna. Wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze minimum 280g/m2. Kolor zielony, niebieski Rozmiar: 150x200 | szt. 300 |  |  |  |  |  |  |
| Wysokochłonna serweta chirurgiczna. Wykonana z niepylącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze minimum 280g/m2. Kolor zielony, niebieski Rozmiar: 100x 150 | szt. 360 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagane dokumenty;

- Deklaracja zgodności CE.

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę.

- Wyniki badań tkaniny w zakresie pylenia i czystości pod względem cząstek stałych wykonane przez niezależną jednostkę badawczą na zgodność z normą PN - EN 13795 oraz potwierdzające wymaganą chłonność.

- Instrukcja użytkowania.

- Folder handlowy firmy.

- Próbka.

Tabela nr 2 do pakietu nr 1

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor zielony, niebieski. Rozmiar: 150x240. Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 | szt. 300 |  |  |  |  |  |  |
| Serweta chirurgiczna standardowego ryzyka do stosowania w strefie niekrytycznej. Wykonana z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m2, zawartość bawełny minimum 70%. Kolor zielony, niebieski. Rozmiar: 90 x150 Serweta zgodna z normą PN-EN 13795 | szt. 360 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności CE.

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.

- Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.

- Instrukcja użytkowania.

- Folder handlowy firmy.

- Próbka.

PAKIET 2

Tabela nr 1 do pakietu nr 2

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubrania operacyjne zielone: Rozmiary: S-XXXL | Rozmiary: S- XXXL – sztuk 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Ubrania operacyjne czerwone: Rozmiary: S-XXXL | Rozmiary: S-XXXL – sztuk 90 |  |  |  |  |  |  |
| Sukienka operacyjna zielona Rozmiary: S – XXL 300 sztuk | Rozmiary: S - XXL – sztuk 90 |  |  |  |  |  |  |
| Ubrania operacyjne granatowe/niebieskie: Rozmiary: S - XXXL | Rozmiary: S -XXXL– sztuk 120 |  |  |  |  |  |  |
| Ubrania operacyjne stalowe/szare Rozmiary: S - XXXL – 20 szt | Rozmiary: S -XXXL– sztuk 60 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania ogólne:

Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonącej płyny, niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej.. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termofizjologiczny komfort użytkowania, gramatura maksimum 125 g/m2, zawartość bawełny minimum 60%.

Ubranie w pełni zgodne z normą PN-EN 13795.

Kolor niebieski, czerwony, zielony.

Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki.

Sukienka: dekolt w serek, dwie kieszenie na wysokości bioder, jedna na wysokości klatki piersiowej.

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności CE.

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.

- Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie.

- Instrukcja użytkowania.

- Folder handlowy firmy.

- Próbka.

PAKIET 3 Tabela nr 1 do pakietu nr 3

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania cent, | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin: - pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 100 g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90cm wysokości słupa wody, - pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 60% o gramaturze max. 125 g/m2. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony; Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć. Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. | Sztuk 204 |  |  |  |  |  |  |
| Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowego ryzyka wykonany na bazie dwóch tkanin poliestrowych. Maksymalna gramatura tkanin użytych do produkcji fartucha – 100 g/m2. Pole krytyczne fartucha wykonane z tkaniny o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy - minimum 90cm wysokości słupa wody; pole niekrytyczne wykonane z tkaniny o niższym stopniu nieprzemakalności. Szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym ściągaczem; Kolor niebieski lub zielony; Fartuch ma zachować właściwości barierowe przez minimum 100 cykli użyć. Fartuch w pełni zgodny z normą PN-EN 13795. | Sztuk 96 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności CE.

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład chemiczny.

- Wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795.

- Instrukcja użytkowania.

- Folder handlowy firmy.

- Próbka

PAKIET 4 Tabela nr 1 do pakietu nr 4

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość (w sztukach) | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania cent, | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszula operacyjna wykonana z tkaniny bawełnianej białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max 120g/m2. Motywy drukowane rozmieszczone w rzędach w odległości nie większej niż 5mm, odległość w rzędach między kolejnymi elementami druku nie większa niż 10mm. Rękawy typu reglan, zapinane na 4 napy ułatwiające zdjęcie koszuli oraz wkłucie. Długość rękawa do łokcia. Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki. Długość koszuli do kolan | Sztuk 360 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja zgodności CE.

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych.

- Instrukcja użytkowania.

- Folder handlowy firmy.

- Próbka.

PAKIET 5 Tabela nr 1 do pakietu nr 5

| Lp | Rozmiar buta | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, numer katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36 | 39 par |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 37 | 76 par |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 38 | 67 par |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 39 | 48 par |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 40 | 43 pary |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 41 | 36 par |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42 | 45 par |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 43 | 36 par |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 44 | 30 par |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 45 | 22 pary |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 46-47 | 2 pary |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |

Wymagania:

- Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego

- Obuwie ma zapewniać trwałość – ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy innego rodzaju łączenia poszczególnych elementów

- Obuwie ma zapewniać wysoki komfort użytkowania: ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styku ze stopą w części palców oraz śródstopia.

- Obuwie ma zapewniać bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej podeszwie i podniesionej tylnej części w celu zabezpieczenia stopy przez wysunięciem się.

- Łatwa identyfikacja rozmiaru ma być zapewniona dzięki wytłoczeniu rozmiaru buta na jego pięcie.

- Obuwie ma być antypoślizgowe dzięki wyprofilowanej podeszwie, antystatyczne.

- Kolor obuwia – zielony

- Obuwie nadaje się do mycia i dezynfekcji w maksymalnej temp. 90 stopni.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogów, folderów lub innych materiałów informacyjnych z wyraźnym zaznaczeniem asortymentu, jaki jest oferowany w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wymaga również złożenia wraz z ofertą fabrycznie nowej jednej pary zaoferowanego w ofercie obuwia operacyjnego. Para obuwia po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zwrócona Wykonawcy na adres podany w ofercie  .

…………………………..

Data ……………                                   								(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)