Załącznik nr 2

Pakiet nr I

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Cena za stolik instrumentalny typu Mayo wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w koła o średnicy 125 mm | TAK |  |
| 3 | Blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni, regulowany hydraulicznie w zakresie 960-1250 mm | TAK |  |
| 4 | Wymiary całkowite: 800 mmx 500 mmx 960-1250 (długość, szerokość, wysokość) | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

- Cena za stolik do narzędzi chirurgicznych – sztuk 1:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z rurek stalowych pokryty powłoką niklo-chromową | TAK |  |
| 2 | Dwie tace wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 3 | Na kółkach jezdnych umożliwiających łatwe i ciche przemieszczenie stolika w dowolne miejsce | TAK |  |
| 4 | Wymiary: wysokość wys. 800 mm, szer. 555 mm, dł. 860 mm. | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 					  ..............................................................                                                                                                                                               										  	     (podpis osoby uprawnionej do 									  						 reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr II

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

przedmiot zamówienia:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 3 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nożyczki chirurgiczne delikatne odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce tępe dł. ostrza 25 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | nożyczki mikrochirurgiczne odgięte dł. 110 mm 4 3/8'' końce tępe dł. ostrza 10 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | nożyczki mikrochirurgiczne typ vannas delikatne odgięte dł. 85 mm 3 3/8'' końce ostre dł. ostrza 6 mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna dł. 95 mm 3 3/4" odgięta końce z odsadzeniem tępe | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | igłotrzymacz mikrochirurgiczny dł. 110 mm 4 3/8'' szczęki odgięte bez nacięć | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr III

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 4 wynosi: brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................) Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa mikropęsetka do kapsuloreksji końcówka kompatybilna do cięcia 1,8mm; ergonomiczna rękojeść, długość końcówki 13mm, wykonana z tytanu. Końcówka robocza półokrągło wygięta ku górze. Możliwość otwarcia ramion w torebce przy cięciu 1,8 | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr IV

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Cena za narzędzia okulistyczne w pakiecie nr 6 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Nr katalogowy producenta | Producent i nazwa własna | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotator/Manipulator soczewkowy do zabiegu fakoemulsyfikacji. Typ Bechert, końcówka w kształcie litery Y. Długość końcówki od czubka do zagięcia 7 mm. Długość całkowita 124 mm. Stal nierdzewna. | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Łopatka typu Koch do rotacji i łamania jądra soczewki podczas zabiegu fakoemulsyfikacji. Długość całkowita 117 mm. Stal nierdzewna. Wygięta do góry, zakończona półokrągło | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr V

Formularz przedmiotu zamówienia – cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Fotel asystencki 2 sztuki

Cena za pakiet nr 8 wynosi:

brutto ….........................................................zł

(słownie: …................................................................................................................................)

netto …..........................................................zł

(słownie …..................................................................................................................................)

Stawka podatku VAT …...........%.

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2014 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

ZESTAWIENIE WARUMKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunek TAK / NIE | Parametry oferowane (dokładny opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa tworzywowa z chromową obręczą lub wykonana z profili stalowych, chromowana | TAK |  |
| 2 | Wysokość siedziska regulowana sprężyną gazową z blokadą | TAK |  |
| 3 | Wysokość oparcia pleców regulowana ręcznie | TAK |  |
| 4 | Siedzisko i oparcie pleców obrotowe. | TAK |  |
| 5 | Bezszwowa tapicerka | TAK |  |
| 6 | Regulacja wysokości siedziska: podstawa tworzywowa 480 do 620 mm | TAK |  |
| 7 | Regulacja wysokości siedziska: podstawa tworzywowa: 510 do 670 mm | TAK |  |
| 8 | Szerokość siedziska: 380 mm | TAK |  |
| 9 | Zakres regulacji wysokości opacia pleców: 295 mm | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Powołując się ustawę o wyrobach medycznych art. 90 pkt. 4 Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem autoryzowanego serwisu wyrobu lub wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności serwisowych. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów technicznych i warunków wymaganych zawartych w SIWZ podczas odbioru wyrobu. | TAK |  |
| 3 | Materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zawarte informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanych łóżek. | TAK |  |
| 4 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja: min. 24 miesiące. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 8 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat. | TAK |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu: 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. 
W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

dnia ...............                                                                 							  ..............................................................                                                                                                                                               													       (podpis osoby uprawnionej do 															   reprezentowania firmy na zewnątrz)