Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 19.11.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na dostawę wraz z montażem stolików zabiegowych, foteli asystenckich i narzędzi okulistycznych, 
nr postepowania EZ/215/140/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

W oparciu o Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
z późniejszymi zmianami, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące w/w przetargu:

Pytanie nr 1

Czy w Pakiecie nr II i III  Zamawiający dopuści tolerancję w wymiarach narzędzi +/- 10% ?

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 2

Czy w Pakiecie nr V Zamawiający dopuści fotel asystenta o parametrach jak poniżej:

Fotel operatora przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki z elektryczną regulacją wysokości siedziska góra/dół

Podstawa jezdna wykonana ze stali nierdzewnej, na trzech kołach z blokadą, przyciskami sterowania ruchem góra/dół wmontowanymi w podstawę

Siedzisko profilowane z regulacją góra/dół w zakresie 550-710mm

Podparcie pleców operatora z dosuwaniem w kierunku odcinka lędźwiowego w zakresie min.100mm

Regulacja kąta nachylenia podparcia pleców w zakresie +/-15°

Regulacja podparcia pleców operatora w zakresie góra/dół min.100mm

Podłokietniki regulowane mechanicznie w zakresie góra/dół co najmniej 100mm i możliwością obrotu w osi 360°

Możliwość wykonania tapicerki fotela w co najmniej 10-ciu kolorach

Wszystkie elementy odporne na działanie środków dezynfekcyjnych

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr III: Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie pęsetki wykonanej ze stali chirurgicznej dodatkowo pokrytej podwójną powłoką chromową? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

NIE

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet nr II Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści nożyczki mikrochirurgiczne odgięte o dł. 120 mm? Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści nożyczki mikrochirurgiczne typ Vannas o dł. 80 mm? Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści pincete mikrochirurgiczną anatomiczną o dł. 100 mm? Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłotrzymacz mikrochirurgiczny o dł. 120 mm?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 5

Czy Zamawiajacy dopusci w punkcie 6 i 7 regulację siedziska na chromowej podstawie stalowej w zakresie 480 do 680 mm?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 8 szerokość siedziska 400 mm ?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie nr 7 Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 wysokość oparcia pleców: 100 mm co przy dużym zakresie siedziska daje pełną ergonomiczną regulację fotela ?

Odpowiedź:

TAK

Z poważaniem