Pakiet nr 1 – Klipsy i klipsownice do zabiegów laparoskopowych

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duży M/L, kształt litery V, pakowane po 6 i 10 sztuk | 5000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsownic laparoskopowa do klipsów polimerowych Hemo-loc, rozmiar M, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Klipsy polimerowe w rozmiarze XL, niewchłanialne, pakowane po 4 i 6 sztuk | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klipsownic do klipsów polimerowych Hemo-loc, niewchłanialnych, w rozmiarze XL, wielorazowa, autoklawowa, 10 mm, laparoskopowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Klipsy polimerowe, rozmiar M (średnie), do klipsownic Hemo-loc (5 mm) | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy														 ............................................................

Pakiet nr 2 – elektrody powrotne do diatermii

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii, dwudzielne, przystosowane do systemu typu REM – pokryte hydrożelem o grubości 1,1 mm w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5 cm, szerokości połączenia 4x2,5 cm, podłączenie kompatybilne z przewodami formy Valleylab i Erbe | 5000 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................